温州市国有企业采购

招  标  文  件

项 目 名 称：瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备

项 目 编 号：WGSS-GYNY-Z-2025019

采 购 方 式：公开招标

采   购   人：温州瓯瓷产业发展有限公司

招标代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

二〇二五年十一月

目  录

目  录	2

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知及前附表	7

（一）投标须知前附表	7

（二）总 则	12

（三）招标文件说明	13

（四）投标文件的编制	14

（五）投标文件的递交	17

（六）开标与评审	18

（七）授予合同	21

第三部分  招标内容及技术要求	23

第四部分  合同条款及格式	41

第五部分  投标文件格式	48

第六部分  评标办法	62

（一）总则	62

（二）评标组织	62

（三）开、评标程序及办法	62

（四）评标细则	63

# 注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意（不响应“▲”条款的作无效标处理），带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请投标人审慎阅读；并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市工业与能源集团所属温州瓯瓷产业发展有限公司关于瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定，浙江天平投资咨询有限公司受温州瓯瓷产业发展有限公司的委托，就温州瓯瓷产业发展有限公司采购的瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：WGSS-GYNY-Z-2025019

四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、采购内容（具体采购内容及要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标段名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备 | 1 | 项 | 74.12 | 瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备，详见本招标文件第三部分 |

六、申请人的资格要求：

1.满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间及地点等：

时间：公告发布次日起至2025年11 月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外，未购买招标文件的潜在供应商拒绝参加投标。）；

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

售价（元）：500（售后不退）

网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（缴纳报名费后将缴费截图、开票信息等资料发代理机构电子邮箱787951244@qq.com，并马上联系采购代理公司审核通过）。

标书款汇入账户信息：

单 位 名 称：浙江天平投资咨询有限公司温州分公司

开 户 银 行：工行温州分行西城路支行

账 号：1203004109000025556

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年11月25日09:30止（北京时间）；

投标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”，实行在线投标响应（电子投标）。

开标时间：2025年11月25日09:30；

- 开标地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”，实行在线投标响应（电子投标）。

九、投标保证金：

投标保证金：10000元整，采用银行转账形式，投标保证金要求从投标供应商的银行账号汇出，保证金缴纳时间以到账时间为准。保证金缴纳截止时间：与投标截止时间相同。

单 位 名 称：浙江天平投资咨询有限公司温州分公司

开 户 银 行：工行温州分行西城路支行

账       号：1203004109000025556

注：保证金缴纳须进行备注[格式：投标保证金-瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备]。

十、其他补充事宜：

1.采购公告期限：7个日历天，从本公告发布的次日起算；；

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告期限届满之日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内温州市工业与能源发展集团有限公司纪检监察室投诉。

3.温州市工业与能源发展集团有限公司纪检监察室负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4.采购文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买采购文件，但该供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

5.书面质疑与投诉受理地点与联系人见采购文件。

十一、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：温州瓯瓷产业发展有限公司

项目联系人（询问）：黄先生

项目联系方式（询问）：17357785655

2.招标代理机构信息

名    称：浙江天平投资咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区慈凤西路32号

邮    箱：787951244@qq.com

项目联系人（询问）：潘蒙蒙

项目联系方式（询问）：0577-88808822,13396775005

代理机构质疑联系人：李焕

代理机构质疑联系电话：0577-88808822

3.同级国企采购监督管理部门

名    称：温州市工艺美术研究院有限公司纪检监察小组

监督投诉电话：0577-88120165

# 温州市工业与能源集团所属温州瓯瓷产业发展有限公司关于瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备（自主）的征求意见公示

浙江天平投资咨询有限公司受温州瓯瓷产业发展有限公司委托就瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备以公开招标方式进行招标。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。

## 一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响招标“公开、公平、公正”原则的其他情况。

## 二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年11月19日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖公章）并密封后送至浙江天平投资咨询有限公司，外地可将电子文档（签章）发送至以下信箱：787951244@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：潘蒙蒙

联系电话：0577-88808822,13396775005

联系地址：温州市瓯海区慈凤西路32号

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

四、附件：

采购文件

温州瓯瓷产业发展有限公司

浙江天平投资咨询有限公司

2025年11 月13日

# 第二部分  投标须知及前附表

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备 |
| 2 | 项目编号 | WGSS-GYNY-Z-2025019 |
| 3 | 采购人 | 名称：温州瓯瓷产业发展有限公司 联系人：黄先生 联系电话：17357785655 |
| 4 | 招标代理机构 | 名称：浙江天平投资咨询有限公司 地址：温州市瓯海区慈凤西路32号 联系人：潘蒙蒙 联系电话：0577-88808822,13396775005 |
| 5 | 采购内容 | 瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备，详见本招标文件第三部分。 |
| 6 | 投标供应商 资格要求 | 详见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 自行组织 □ 业主组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 投标语言 | 中文 |
| 12 | 投标文件份数 | 1.投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2.投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。 3.电子加密投标文件制作：应按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如投标供应商多次发送邮件，以招标代理机构最近时间收到的备份投标文件为准。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止时间起90日历天内有效 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分需加盖投标供应商单位全称的公章（电子签章），法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 15 | 投标样品 | ☑ 不需要 - □ 需要 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金：10000元整，采用银行转账形式，投标保证金要求从投标供应商的银行账号汇出，保证金缴纳时间以到账时间为准。保证金缴纳截止时间：与投标截止时间相同。 单 位 名 称：浙江天平投资咨询有限公司温州分公司 开 户 银 行：工行温州分行西城路支行 账 号：1203004109000025556 注：保证金缴纳须进行备注[格式：投标保证金-瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备]。 |
| 17 | 履约担保 | 履约担保的提交期限：合同协议书签署前5个工作日内； 1、履约保证金金额：合同总价的 5 %； 本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在签订政府采购合同时提交，采用以上方式出具的保函，须为不可撤销的、无条件先行赔付保函，保函有效期12个月。 2、履约保证金的退还：自所有货物产品交付采购人并经过验收合格之日起至质量保证期期满壹年止。项目无履约质量问题，经采购人确认同意后，中标供应商按要求提交履约保证金退还申请表（保函），15日内予以退还履约保证金。 3、履约保证金不予退还情形：中标（成交）供应商未能全部履行政府采购合同的；相关法律、法规或采购文件规定的其他情形。 4、逾期退还履约保证金违约责任：逾期退还履约保证金的处理。采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人未按照规定退还履约保证金的，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。 |
| 18 | 招标文件获取时间及获取方式 | 时间：公告发布次日起起至2025年11 月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外，未购买招标文件的潜在供应商拒绝参加投标。）。 地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。 方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。第一步：选择本期招标项目；第二步：填写报名信息。投标供应商报名审核通过后即可在乐采云系统中编制响应文件，在投标截止时间前进行投标。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年11 月25日09：30止(北京时间) |
| 20 | 投标文件递交 | （1）电子加密投标文件：应按乐采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到乐采云系统中（不准时上传视为不参加）。 （2）备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至招标代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至招标代理机构邮箱。（邮箱号码：787951244@qq.com）。 （3）中标后，中标供应商需提供纸质投标文件一式肆份。 |
| 21 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年11 月25日09:30(北京时间) 开标地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com） |
| 22 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间止，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 23 | 开标程序 | 1．招标代理机构按照招标文件规定的时间通过乐采云平台组织开标，所有供应商准时在线参加。 2．“电子加密响应文件”在线解密； 3．响应文件解密结束后，各供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：787951244@qq.com； 4．由资格审查小组评审资格审查文件； 5．评标委员会对商务技术响应文件进行评审； 6．由评标委员会采用综合评分法对供应商的报价进行综合评分； 7．评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商； 8.在系统上公布评审结果。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 25 | 合同管理 | 1.中标人与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江天平投资咨询有限公司备案。 2.采购人在合同签订后三个工作日内要及时向温州瓯瓷产业发展有限公司申请备案。 |
| 26 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |

国有企业采购活动现场确认声明书

浙江天平投资咨询有限公司：

本人经由             （单位）负责人      （姓名）合法授权参加 瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备（项目编号：WGSS-GYNY-Z-2025019）国有企业采购活动，经与本单位法人代表     （负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与             （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国有企业采购法律法规和现场纪律。

- 我发现             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2025年  月  日

## （二）总 则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人（采购人）：温州瓯瓷产业发展有限公司。

  - 招标代理机构：浙江天平投资咨询有限公司。

  - 投标供应商：系响应招标、参加投标竞争的依法成立的投标供应商。

  - 中标人：系在本次招标中，中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《温州市市属国有企业采购管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际组建的专门负责招标评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由招标所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商：详见采购公告

- 联合体投标：本项目不接受。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场

  - 投标供应商自行前往现场踏勘，以便投标供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标供应商承担现场踏勘所发生的费用。

  - 投标供应商由于对现场条件不了解而造成中标后发生一切不良后果和风险，均由投标供应商自负。

- 投标委托

如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分）。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务及工程，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分   采购公告

第二部分   投标须知及前附表

第三部分   招标内容及技术要求

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

第六部分   评标办法

第七部分   补充通知及答疑（如有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按采购公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面、传真或在“温州国企采购平台”与“乐采云”发布公告等类似的形式通知已领取招标文件的每一投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前任何时候，采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取招标文件的每一投标供应商。投标供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况在“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/）及相关网站发布公告等类似的形式通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效 。

- 投标文件的组成（具体格式详见本文件第五部分，表格可以按同样格式扩展）

  - 投标文件由以下部分组成。

- 资格审查文件：

- 投标供应商营业执照。

- 关于满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的承诺函。

- 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。）

- 参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录的书面声明；

- 投标保证金缴纳凭证。

- 报价文件：

- 封面；

- 目录；

- 开标一览表；

- 报价明细表；

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料。

- 商务技术文件：

- 封面；

- 目录；

- 投标函；

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人身份证明；

- 投标供应商情况说明；

- 投标供应商2022年1月1日以来同类项目供货业绩一览表；

- 供货详细清单；

- 投标产品技术响应表；

- 随机备品、备件和专用工具清单；

- 技术（或商务）偏离表；

- 服务承诺；

- 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标供应商认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件格式填写说明

  - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标供应商的风险。未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消投标资格，并予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将视作无效标。

  - 投标文件的格式：投标供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标供应商其他文件的编制及编目

  - 投标供应商其他文件由投标供应商视需要自行编制。规格幅面（A4）应与正文一致，附于正文之后。

- 投标报价

  - 本项目报价为“交钥匙”价。项目实施过程中所需的墙面开孔及封堵（如有）、胶带、设备的吊装、搬运、机械、设备检测、试运行、场地清理及垃圾清运费、采购人既有设施设备成品保护费、包装及运输、采购、施工、保管、安装或集成、调试、培训、咨询、服务、检测、安保、劳务、材料、差旅交通、就餐住宿、管理、利润、规费、税金、保险、相关协调费、招标代理费、乐采云系统服务费（如有）、专利技术、知识产权、售后服务费及其他实物和技术工作收费等所有为完成本项目所发生的全部相关费用均包含在所报价格中。对于采购人提出的技术实现方式、手段和要求，供应商必须无条件服从并完成有关工作，不再另计费用。采购人可根据项目实际适当调整采购需求，最终将根据成交单价和验收情况在成交金额内据实结算。供应商报价时应充分考虑风险，对最终没有发生的采购，相应的金额将从结算总价中扣除。

  - 供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。供应商应充分考虑合同履行期间的市场风险（包括但不限于增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素）、国家政策调整风险和在合同实施过程中发生的所有费用（包括但不限于采购文件未列明，而投标供应商认为必须的费用），并计入报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。对本项目合同中最终没有发生的内容，相应的金额将从结算总价中扣除，供应商不得提出任何补偿。

  - 供应商应对现场和实施条件进行查勘，投标报价时需充分考虑交货期要求下的成本和项目实施场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及其他与完成合同工作有关的其他资料、影响投标报价的所有因素，自愿承担相应风险与责任。现场无相关场地布置生活区和办公区，需自行考虑本项目实施期间办公及住宿事宜，以满足项目需求；供应商提交投标文件，视为供应商已对现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估现场及周围环境对项目可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。项目现场与现有道路的连通，供应商应结合项目场地及周边道路状况，与采购人协商确定利用现有路网还是开辟其他临时通道，临时通道的接驳费用由供应商承担，并且与之相关产生的费用（维护修复费、完工恢复等所有费用）在供应商投标报价中综合考虑。供应商有义务配合本项目的主体及其他配套工作的管理、协调、照管和服务工作，由此发生的费用被认为已经包括在供应商的投标总报价中。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- ▲ 投标保证金

  - 投标人应于相应的投标截止日期前向采购人提供人民币 10000 元整的投标保证金，否则将作无效标处理。

  - 保证金提缴形式：采用银行转账形式；

单位名称：浙江天平投资咨询有限公司温州分公司

开 户 行：工行温州分行西城路支行

帐    号：1203004109000025556

  - 中标供应商的投标保证金在与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

  - ▲ 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1） 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2） 中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（4） 投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5） 经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律法规规定的其他

条件。

- 投标有效期

  - ▲投标有效期见投标供应商须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

  - 在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标供应商准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份，“电子加密投标文件”分为“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个类别。投标供应商应按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作。“备份投标文件”（如有）：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至招标代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至招标代理机构邮箱（邮箱号码：787951244@qq.com）。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章或电子签章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被否决。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 知识产权

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通投标行为

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加国企采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加国企采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （五）投标文件的递交

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“采购公告”。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，招标单位和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

  - 在投标截止时间，投标供应商不得对其投标文件做任何补充或修改，亦不得撤回其投标。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“采购公告”。

  - 投标供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

- 开标程序

  - 向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

  - 由采购人或代理机构或评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格审查件是否齐全、是否满足招标文件的要求，若资格审查不符合招标文件要求不进入后续评审阶段。

  - 评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，资信、技术评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，其不再进入后续评审阶段。

  - 进入后续评审阶段的，评标委员会对其报价情况进行评审。

  - 评标委员会根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人。

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，按对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《温州市市属国有企业采购管理办法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评标方法：本次招标的评标方法详见本招标文件“第六部分”。

- 评标工作程序

  - 评审：

- 资格性审查：采购人或代理机构根据法律法规和招标文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求等。

- 符合性审查：评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性审查、符合性审查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 报价不是固定价的；

- 投标报价超过采购预算或最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- “资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格审查文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

- 未按招标文件要求进行签字或盖章的；

- 未按招标文件要求提供投标保证金的；

- 投标截止时间止，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未在规定时间内解密的；

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 主要技术要求不满足要求或商务有重大偏离或保留的；

- 若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 存在不良信用记录的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会将通过“乐采云”在线询标的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“乐采云”在线答复形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件第六部分“评标办法”。规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。

  - 本次招标评标采用综合评估法，详见第六部分评标办法。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标供应商。采购人将在“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、 “温州国企采购平台”（网址：https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/）及相关网站发布《中标结果公示》，同时向中标供应商发出中标通知书。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为任何或所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决任何或所有投标。

  - 如果中标候选供应商的部分或全部投标高于国企采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 若在开、评标期间出现符合条件的投标人或者对采购文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，按《温州市市属国有企业采购管理办法》的通知第三十六条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推或重新招标。

  - 采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

- 评标结果质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式实名向采购人、招标代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的招标文件提出质疑的，质疑期限自采购采购公告或招标文件发布之日起计算，且应当在投标响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江天平投资咨询有限公司

联系电话：0577-88808822

2）  投诉受理机构：温州市工业与能源发展集团有限公司纪检监察室

投诉地址：温州市工艺美术研究院有限公司纪检监察小组

投诉电话：0577-88120165

## （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

  - 评审结束后，采购人将对中标候选人进行最终审查，审查内容主要是：

- 投标供应商的实力、资信的真实性及行业口碑等；

- 投标供应商履行合同的能力；

  - 最终审查工作如需中标人配合，中标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购人将合同授予获接受的投标供应商。

  - 合同签订后，中标人在供货过程中出现质量或其他问题，采购人根据合同约定终止合同，视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推或重新招标。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购人将用书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 在收到《中标通知书》后，中标人应按照“通知书”的规定，派遣其代表前往与采购人（见本招标文件第四部分）签署书面合同。投标供应商不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求采购人签署其它任何声明或合同，否则将被取消其中标资格。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

  - 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可直接没收投标保证金。同时，采购代理机构取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

  - 拒签合同的责任：中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 代理服务费

- 38.1本次采购代理服务费按玖仟捌佰元计取，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书之前付给采购代理机构。

- 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

开户银行：工行温州分行西城路支行

开户名称：浙江天平投资咨询有限公司温州分公司

开户帐号：1203004109000025556

38.2乐采云技术服务费（如有）；

①中标价80万元以下(含80万元的) : 按800元收取；

②中标价超过80万元的:中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶。中标后，由中标人支付给乐采云公司。

- 招标结束

  - 中标人与采购人签订合同协议书后即为招标结束。

# 第三部分  招标内容及技术要求

- （一）概述

1.1 投标供应商应根据招标文件所提出的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标供应商以优质的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力

1.2 本技术规范只是对招标技术要求的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对招标的货物符合技术规范的要求负责。

1.3 在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向采购人或招标代理单位咨询。

1.4 投标供应商须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。

1.5 本次招标设一个标段。投标供应商须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则有可能失去投标资格。

1.6 本次招标货物所列的每一项技术指标和配置均为基本要求，投标供应商必须保证选用的货物在技术指标、性能、功能、配置等于或高于招标文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标供应商不利的评定。

- （二）采购内容及要求

一、采购概况：

项目名称：瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备

项目地点：瑞安市陶山镇南戏演艺中心三楼

项目规模：项目占用建筑面积约 1000 平方米，主要建设内容包括瓯窑材料应用中心、瓯窑快速打样中心、古陶瓷修复中心、非遗工艺生产中心所需专业设备配置（详见采购清单），设备采购主要涵盖与陶瓷相关的检测实验室仪器设备

投资金额：741200元

资金来源：公司自筹

建设工期：2025年11月-2026年3月

二、主要设备及内容清单

| 序号 | 设备名称 | 产品技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动色差仪 | 1、电源电压：220V±10% 50Hz 2、仪器功耗：≤23W 3、仪器预热时间：≤10分钟 4、工作温度：0-40°C 5、仪器尺寸：300×330×320mm（±5mm） 6、仪器重量：≈5.5kg 7、照明/观测条件：0/d条件 8、标准照明体：D65标准照明体 9、测色模式：CIE规定的10°视场 10、 D65条件下的三刺激值： 11、测试孔径：￠18mm 12、示值精度：x,y 0.0001，其余0.01 13、稳定度：ΔY小于等于0.3 14、测量准确度：ΔY小于等于1.0、ΔxΔy小于等于0.015 15、测量重复性：ΔY小于等于0.3、Δ E小于等于0.3 16、仪器具有RS-232通讯接口，可以把测量数据输出到计算机，也可以输出到打印机。 17、采用计算机辅助设计，使仪器测量传感器的光谱特性完全符合CIE标准观查者响应曲线，能准确地获得XYZ三刺激值。 18、仪器提供多种表色系统、多种白度值、黄度值、变黄度值、色差值等。 19、良好的稳定性和复现性：能消除绝大部分的系统漂移误差。 20、操作过程中能够自动对数据进行采集和处理，操作简捷。 | 1 | 台 | 主要用于测量和分析物体表面的颜色差异 |
| 2 | 手持式光谱仪金属元素分析仪 | 探测器：高性能Sipin探测组件 激发源：50KV/200uA X 射线荧光 元素检测范围： *1、可检测C元素；2、原子序数为 20～92 钙（Ca）到铀（U）之间元素；3、分析合金中主要元素：Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Zr，Nb，Mo，Ag，Cd，In，Sn，Sb，Ta，W，Pb，Bi， 共21个（可继续添加） 检测对象：固体 分析方法：经验系数法+ FP 法 软件：*远程操控系统，基于安卓系统的手机端都可以通过软件操作仪器，实现数据多平台（仪器，手机端）同步，软件具有数据分析、谱图显示、报告打印等功能，仪器客户端具有通过电子邮件发送分析报告的功能； 重量：≤1.75KG（含电池） 测量精度：相对标准方差（RSD）<2% 牌号、元素识别：可根据客户需求定制，更改； 微电脑显示系统：1、半透半反工业级定制触摸屏≥5 英寸，标配：4G储存空间；2、分辨率：480*854； 电源：1、可充电锂电池，标配不小于6800mAh；2、一块电池可待机10小时，可连续测试4小时；3、电池自带电量显示； 高精度定位：GPS智能定位； 充电模式：1、机身顶部有充电接口；2、电池充电可以采用车载充电方式（非标配）； 通用适配器充流供电：准直器、滤光片 *1、特殊防辐射材料准直器，内径3MM 前端测试窗口：*≤9mm*5mm“腰”型窗口 测试报告发送方式：*E-mail 发送、蓝牙传输、U 盘 数据传输方式：WiFi、蓝牙、U 盘 检修方式：远程软件升级与诊断、现场维修、诊断 用户管理：多级用户管理功能（可创建多个账号，做到人号对应，方便管理及数据追溯） 物料感应与仪器状态提示：1、机身具有物料感应功能，可以智能识别前方是否有测试物体存在；2、智能状态显示灯，通过智能状态显示灯显示三种工作状态（红色闪烁表示正在检测中，绿色闪烁表示前方没有待测物，绿色长亮表示前方有待测物） 操作环境温度、湿度：湿度≤90%；0℃-40℃ 安全性：*1、仪器侧边测量值≤0.1 μSv/h（扣除本底后）；2、多重安全防护，不测试无辐射；3、工作时的辐射水平低于国际安全标准，且具有无样品空测，自动关闭X光管功能。 防水防尘：*1、具有防水、防尘的功能。 减震抗跌落：*具有较强对震动及跌落的抵抗功能。 附件（标配）： 1、保护箱，具有防水、防尘、减震作用。 3、测试软件仪器端，手机端各1套 4、可充电锂电池电池*2 5、通用电池充电适配器*1 | 1 | 台 | 主要用于快速分析泥料及釉料金属材料成分 |
| 3 | 热膨胀系数测定仪 | 1、最高炉温：1350-1450℃等规格由客户任选。 2、升温速度：0-20度/分可调，微电脑程序控温。 3、自动计算补偿系数并自动补偿，也可人工修正。 4、连计算机自动记录、存储、打印数椐，打印温度-膨胀系数曲线。所有试验操作均计算机界面完成，操作方便易学并提供全套软件。 5、膨胀值测量范围：±1.5mm。 6、测量膨胀值分辨率：0.1um，自动校正量程。 7、试样范围：直径Φ（4-10）×长度H50mm，或根据客户要求订做其它尺寸，方形或圆形样品均可，如直径Φ（4-30）×长度H（50-80）mm、直径Φ（4-50）×长度H（50-100）mm等规格可订做。 8、测试架可上下滑动方便试样装卸. 9、加荷范围：0-2000g可调（选配项）。 10、电源电压：220V±10﹪，2KW。 11、采用立式结构，消徐了样品自身重力的影响，特别适用于尺寸较大样品的检测。 仪器配置：含高温立式膨胀仪主机壹台，软件壹套，通讯接口及数据线壹套，石英标准样品壹个，品牌台式电脑壹台。 | 1 | 台 | 用于测量陶瓷材料尺寸随温度变化的规律 |
| 4 | 工业级扫描仪 | 1. ★ 结构形式：由2个黑白图像采集单元、1个彩色图像采集单元、三种光源（蓝色激光、红外激光、红外VCSEL）构成的复合式彩色三维扫描系统，结构简单，稳定，符合人体工程学的手持设计。 2. ★ 人眼安全扫描模式：红外激光扫描模式、红外VCSEL散斑扫描模式，都可以通过关闭LED补光组，实现舒适安全的“无光”扫描（不可见光）。 3. 精度：标记点拼接模式下，基础精度最高可达0.04mm，体积精度最高可达0.04+0.06mm/m。 4. 点间距范围：蓝色激光模式0.05-3.0mm，红外激光/红外散斑0.1-3.0mm。 5. ★ 无需贴点扫描：蓝色激光、红外激光、红外散斑，三种光源均支持无需借助跟踪器或反向定位装置或标记点，直接扫描。 6. 扫描速率：蓝色/红外激光扫描模式-标记点拼接最高可达70fps，红外VCSEL散斑扫描模式最高可达30fps。 7. 扫描距离范围：红外散斑模式支持150-1500mm，红外激光和蓝色激光支持150-1000mm。 8. ★ 局部精扫：红外散斑快速扫描模式下，无需新建工程，支持用蓝色激光或红外激光或小幅面散斑进行局部精扫，单次扫描工程支持多分辨率扫描，无需拼接，直接融合。 9. 彩色纹理扫描：红外VCSEL散斑扫描模式、红外激光扫描模式、蓝色激光扫描模式，均支持彩色纹理扫描。设备内置彩色图像采集单元（无需额外配置彩色扫描模组，保证结构稳定性）； 10. 数据输出：支持多种数据格式输出：*.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj,*map, *.sk等，满足不同的设计场景的使用需求；输出的数据可支持3D打印、艺术修型设计再加工、智能贴图置换、逆向工程等。 11. ★ 三维扫描仪主机重量：不高于640g。扫描仪主机带电子触屏，无实体按键。标配无线手柄，实现电脑-三维扫描仪主机的无线传输。 12. ★ 扫描软件具有第三方专业软件ZEISS Quality Suite、PolyWorks、Geomagic检测比对软件直读接口：为保证数据完整性及统一性，数据无需导出、扫描数据可一键直接进入ZEISS Quality Suite、PolyWorks、Geomagic软件进行数据检测、比对、分析和处理。 13. 标配同一品牌的贴图置换插件（免费），可将彩色网格工程文件（*.spj）和手机/相机拍摄的多角度照片，进行智能、快速贴图置换，重新生成拥有单反级贴图的彩色三维数据。贴图置换插件支持全局贴图替换、局部贴图替换、多张补贴、镶嵌线编辑等功能。为保证数据完整性及统一性，在扫描界面即可将扫描工程数据一键直接导入插件，进行快速贴图置换。 14. ★ 相关认证：产品拥有CE-EMC、FCC、RoHS、IEC 60825、IEC 62471、IEC 60529-IP50、WEEE、KC认证。 15. 扫描软件基础功能： （1）软件支持物品表面彩色三维数据采集、多功能拼接、点云及网格自动处理，自动纹理映射、中英文操作界面； （2）软件具备新建、保存、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括点云格式和三角网格面格式； （3）根据物品表面特性，软件可以调整数据采集点间距、曝光度和光源形式，保证获取最佳的数据模型； （4）软件支持纹理模式扫描和非纹理模式扫描，不仅可以导出纯描述三维物品的几何信息格式（如stl），还可以导出带材质信息和贴图信息的3D模型文件格式（如obj）； （5）三维点云处理模块：支持点云选取、删除及自动删除杂点，对获取的点云经插值、滤波等处理，将离散的三维点云信息连接成三维网格实体，并能自动形成封闭的三角网格面； 具备三角面片处理功能，包括：网格优化、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、滤波平滑、补洞等功能； （6）点云或者网格面智能简化，软件可以根据扫描数据特征和曲率调节不同位置的点云或者网格面疏密，确保在扫描质量最优的状态下生成数据量最小的数据。 16. 软件特色功能： （1）拥有实时色谱显示功能：通过红色和绿色清晰显示出哪部分点云质量好，哪部分需要近距离进行补扫，直到显示全部变绿即可完成扫描，让使用者轻松掌握实时扫描质量； （2）支持扫描帧撤回功能：当出现拼接错误时，撤回对应的错误帧即可，无需进行重新扫描，充分节约现场作业时间，使得扫描体验更加人性化。 （3）三维鉴定测量模块：可对数据进行点与点之间的长度测量、线与线之间的角度测量、三角网格的曲面积测量及模型围长测量（比如，手动选择腰部曲线，可自动测算出对应的腰围）等计算功能；拥有色彩魔法棒功能，当魔法棒点击网格上一个面片时，系统会自动识别并选出颜色相近的网格，实现智能快速选面和三维表面积快速计算；拥有三角网格细化功能，可让选定的区域网格边界更平滑，三维表面积测量时更加精准。 （4）小型薄壁件扫描：扫描小型薄壁件时，在正反两面贴上所需的标记点后，可以通过在边缘三侧分别独立贴一个标记点。在标记点扫描模式下，通过边缘的三个共同标记点，自动完成正反两面标记点的拼接。 四、系统配置清单 序号 产品组件名称 数量及单位 1 三维扫描仪主机 1个 2 比对板（含扩展附件） 1套 3 电源线（带插头） 1根 4 电源适配器 1个 5 电源数据线缆 1根 6 安全防护箱 1个 7 6mm反光标记点≥2000个 8 3mm反光标记点≥500个 9 纹理拼接辅助贴纸 1张 10 细节板（扫描样件） 1个 11 U盘（内含扫描软件） 1个 12 灰卡 1张 13 挂绳 1根 14 无尘布 1套 | 1 | 台 | 用于产品扫描 |
| 5 | 多元素快速分析仪 | 多元素快速分析仪 1、仪器工作原理 利用光度分析的基本原理-----朗伯-比尔定律：当液层厚度不变时，溶液吸收光的强弱与被测物质的浓度成正比。通过制备一定量的样品溶液，在一定条件下将被测物质显色，通过特定波长的光，测定其吸光度来确定该物质组分的含量。 2 主要技术参数 2.1 可测量元素及范围 SiO2 0.01～99.99% Al2O3 0.01～99.99% Fe2O3 0.01～99.99% TiO2 0.01～99.99% K2O 0.01～15% Na2O 0.01～15% CaO 0.01～99.99% MgO 0.01～99.99% B2O3 0.01～30% ZrO2 0.01～99.99% Li2O 0.01～15% SnO 0.01～15% PbO 0.01～99.99% ZnO 0.01～99.99% MnO 0.01～15% Cr2O3 0.01～15% BaO 0.01～10% NiO 0.01～99.99% CoO 0.01～99.99% P2O5 0.01～30% MoO3 0.01～99.99% V2O5 0.01～99.99% CuO 0.01～99.99% Mo 0.01～99.99% 如有特殊需要，其中部分元素组分含量测量下限可扩展到0.001%。 2.2 可测量物质种类 2.2.1 硅、铝酸盐类：陶瓷原料（含釉料）及成品，耐火材料原料及成品，玻璃原料（含微晶玻璃）及成品，水泥主要原料及成品，以及其它无机非金属材料等。 2.2.2 可测定下列有色金属矿物及合金、化工原料的主要组分：铬盐产品、V2O5产品、MnO产品、NiO产品、钛白粉、磷酸盐、氧化钴、氧化锌、硼酸、硼砂、碳酸钡、水玻璃、腐植酸钠、铅丹、氧化铁、三氧化钼、钼酸盐、钼矿石、钼铁合金、钼镍合金、镍钴铜合金等。 2.3 取样通道：≥7个 2.4 测量通道：≥6个。 2.5 测量稳定性： 在5分钟内测量读数变化±2个字。 2.6 测试重复性： 同一样品溶液在20次重复测定其读数±1合格率100% 2.7 检测速度：自称量开始约2小时可完成4个常规样品中SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO的测定。其它元素的测定可在4～6小时内完成。 2.8 连续测量样品数：≥10个。 2.9 精确度：该设备的测量精确度可达到或优于相关元素国家分析方法标（GB/T4734-1996、QB/T2578-2002、GB/T6900、GB/T176-1996）中对精确度的要求。 3 仪器工作条件：电 源220V±10% 50Hz；整机功率1KW；环境温度25±5℃；相对湿度≤85% 4 仪器配置： 4.1 分析仪主机：1台； 4.2 分析软件：1份； 4.3 火焰光度计壹台； 4.4 超声波清洗器：1台； 4.5 30ml银坩埚肆个； 4.6 品牌计算机打印机壹套； 4.7 标准贮备溶液1套（限常规8元素） | 1 | 台 | 用于检测材料中的多种元素成分 |
| 6 | 激光粒度分析仪 | 激光粒度分布仪技术参数： （1）测试范围：0.1um～500um； （2）光 源：半导体激光器（波长635nm、功率3mw、累积使用寿命25000小时以上）； （3）测试方式：湿法测试； （4）重复性误差：优于1%（国家标准样品D50均方差）； （5）准确性误差：优于1%（国家标准样品D50均方差）； （6）独立光电检测单元数：76个； （7）样品浓度：0.5‰～1%（与样品的比重、颗粒大小、折射率有关）； （8）测试时间：少于1分钟/次，不含样品分散时间； （9）扫描速度：≥2000次/秒； （10）电源：交流220V±10% 50Hz或60Hz，功率：80W； （11）环境要求：温度：5℃～35℃；湿度：<85%； （12）微机接口：标准 RS-232串行接口； （13）操作系统：可在Windows95及以上版本的操作系统下运行； 应用领域：可用于测试各类固体粉末或乳液中颗粒的粒度分布。如： 1.各种金属粉末：如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末如氧化铝、氧化锆、氧化镍（磁性粉末除外）等。 2.各种非金属粉末：如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉、铝土矿粉等。 3.各种其它粉末的科研、加工与应用领域：如土壤、染料、硫磺、炸药、西药、中药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙、油滴、气泡、乳浊液等与颗粒相关的固体或液体颗粒等。 基本特点： （1）循环送样器(选配件) 循环送样器内制超声、循环、搅拌、超声定时功能.循环系统采用蠕动泵的方式。有微量样品池与循环样品池两种进样方式，两种进样方式无须调换，使用方便. （2）功能强大的软件系统 数据处理有专用的计算机分析系统软件完成，同时由打印机完成测试报告的输出。 （3）高灵敏大角度光电接收器阵列 配备光电接收器阵列设计，确保仪器的稿分辨率。 （5）长久耐用 使用寿命在25000个小时以上 （6）优秀的H.Golub分布反演算法 激光粒度测试系统完全采用先进的全Mie散射理论作为基础，并采用优良的H.Golub分布反演算法，测试数据精确、快捷。 （7）输出结果格式灵活 报告单格式的输出格式灵活，可根据使用者的需要,编辑包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直方图、各种典型粒径值等内容。 （8）符合国际标准ISO13320-1为了满足用户对测试结果的准确性及重复性等可追踪性的要求， HYL系列激光粒度分布仪完全符合ISO13320-1国际标准。每台激光粒度仪都严格经国家标准物质的检验,各项指标完全合格后方可投入市场。 | 1 | 套 | 主要用于将复杂的颗粒群转化为直观的分布数据 |
| 7 | 静水力学天平 | - 1.称量范围：0-500g，采用下称法 2.可读性精度：0.001g - 3.精密天平，并包括静水天平架子，不锈钢吊篮，水桶秤盘 - 4.外形尺寸：350×215×340mm（±5mm），秤盘Φ≈110mm - 5.五面全透明玻璃防风罩 - 6.采用新一代电磁平衡式称量传感器 - 7.具有全自动故障检测，线性四点校准，超载保护等应用程序。 - 8.超大带背光液晶显示屏 9.内置式下称吊钩。 10.具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能，操作更简便可靠。 11.内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备 | 2 | 台 | 原材料称重 |
| 8 | 数显振动筛 | 产品尺寸 450*340*520（±5mm） 产品材质：Q235碳钢+不锈钢 产品描述： 1.电压 220V（±5%） 2.电机功率 180W（±5%） 3.重量 ≤20（kg） 4.筛子直径 ≤20cm 5.筛子层数：≥7层 6.振动次数≥1400次/分 7.套筛20目~500目的规格随机发货 | 1 | 台 | 针对碾磨的材料进行振动过滤 |
| 9 | 影像式烧结点试验仪 | 用于测量造型材料的原砂、混合料、玻璃和陶瓷原料烧结点温度、耐火度的一种高温、透射投影装置。它可使试验者在镜屏上清晰地看到试样在高温情况下，材料试样的体积收缩、膨胀纯化及完全球化的情况并得知各种情况发生时的相应温度。 满足QB/T 1546-2016《陶瓷釉料熔融温度范围测定方法》陶瓷原料烧结点温度测试需要。 主要技术参数 1、试验温度温度范围：1400℃或1700℃等规格任选。 2、加热速度：1.5小时可达1700℃，也可根据需要调节。 3、影像放大倍率：8～9倍，成像画面配坐标系统可简易量化膨胀、收缩数据。 4、最大功耗：2 KW 5、试样最大尺寸：≈Ф7×8mm 6、根据用户要求可配置CCD摄像及计算机图像处理系统，所有试验操作均计算机界面完成，操作方便易学并提供全套软件。 二、仪器的组成 至少包含硅碳棒或高温钼丝电炉（也可选配硅钼棒炉）、摄像装置、电气控制箱、制样器，电脑五部份组成。 1、采用工业摄像机直接对物体摄像，并通过接口成像在计算机显示屏上。可前后左右移动摄像头位置。 2、加热采用硅碳棒或硅钼棒炉、高温钼丝为发热元件的管式电阻炉，最高炉温可达1400℃或1700℃。升温速度可自动调节，炉膛试验区温度梯度±15℃。 3、影像部分：试样成像在显示屏上，试验人员可清晰地看到炉内试样随温度变化而产生的收缩、膨胀、钝化及完全球化的投影图像。 4、电气部分：采用程序温控仪进行控制，使其升温度速度得到很好的保证，具体操作详见其使用说明书。 配置：机械主体1台，电控柜1台，光源灯泡2个，制样器1个，刚玉垫片3片，摄像支架1套，数据采集卡1个，通讯接口及软件1套，CCD摄像头，电源，镜头1套，视频线1根，台式电脑1台（按合同配置）。 | 1 | 套 | 主要用于测试高温下陶瓷及釉料烧结行为，如特征温度点与收缩动态 |
| 10 | 显微硬度计 | 1．物镜/压头切换：自动完成物镜与压头转塔过程。 2．转塔定位误差：2μm以内。 3．试验力(N)：0.0981、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.903、9.807。 4．加荷方式：程序控制自动加载、保持及卸载。 5．保荷时间：5-60sec，步长5sec。 6．硬度测试范围：5HV–3000HV，硬度示值误差≤3%。 7．总放大倍率：≥3200X。 8．最小计数单位：≤0.01μm。 9．最小检测单位：≤0.025μm。 10．X-Y工作台尺寸应不小于：100mm×100mm，最小读数0.01mm。 11．X-Y工作台移动范围大于：25mm×25mm。（优于） 12．测量读数方式：LCD显示；测试报告包括硬度值、试验力、保荷时间、HRC/HRA/HRB换算值，可打印输出；须配有RS-232接口。 13．试件最大高度：90-110mm。 硬度测试软件及数据输出显示：试验力，保荷时间，D1, D2, HV硬度值，平均值，分散度，标准偏差，自动绘制硬度曲线图，自动进行标尺转换，包括洛氏（HRA，HRB，HRC，HRD，HRF，HR15N，HR30N，HR45N，HR15T，HR30T，HR45T）、布氏（HB）、里氏（HL）、肖氏（HS）和抗拉强度（TS）。 自动生成试样多部分硬度曲线的组合曲线、硬度曲线图的直方图，以及组合梯度曲线的组合直方图 同时提供按中国标准GB专用硬度换算 用标准尺或用硬度块对硬度值进行精确校准。 对试验力偏差引起的硬度值误差进行自动修正。 可手动或自动测量，局部放大测量，可鼠标测量或键盘测量。 可获得指定放大倍数的图像，提供Word和Excel格式的报告。 可在报告中添加测试点的位置和硬度换算值，试样金相图像或梯度曲线图。 14.配置清单包括： 1）仪器主机 1台 2）维氏压头 1只 (在机上) 3）物镜40X 10X 4）数显测微目镜 15X (放大倍率600倍.在电脑上放大约3200倍) 5) 内置打印机 6)标准硬度块：高，中各一块（HV700和HV400） 7)薄片夹紧器1只 8)小圆柱体夹紧器1只 9)平口钳1只 10)12V30W备用灯泡1只， 11)电源线,辅助工具1套 12)数码摄像头 1只 | 1 | 台 | 主要用于测量产品材料硬度 |

注：

1、清单内注明“包干”、“足量提供”的，价格不予调整。清单内如有未尽内容，如管道短管、电气、自控所需电源线、信号线（必须用铜芯屏蔽线）、套管、支架、施工各种措施等相关必需配件由投标单位自行考虑，足量提供，价格不予调整。

- 2、本项目报价为“交钥匙”价。项目实施过程中所需的墙面开孔及封堵（如有）、胶带、设备的吊装、搬运、机械、设备检测、试运行、场地清理及垃圾清运费、采购人既有设施设备成品保护费、包装及运输、采购、施工、保管、安装或集成、调试、培训、咨询、服务、检测、安保、劳务、材料、差旅交通、就餐住宿、管理、利润、规费、税金、保险、相关协调费、招标代理费、乐采云系统服务费（如有）、专利技术、知识产权、售后服务费及其他实物和技术工作收费等所有为完成本项目所发生的全部相关费用均包含在所报价格中。

3、中标人供货时应向采购人提供设备使用说明书、保修卡等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。

4、本次项目的具体事项请投标自行到现场勘察。如本表尺寸规格有误，投标人须无条件修正订制产品满足采购人的要求。如投标人未现场勘察了解情况，招标文件技术尺寸规格中数据错误导致的后果由中标人负责。供应商须注意报价风险。

5、上述品牌为推荐参考品牌，投标人可在满足技术要求的基础上，自行选择同档次或更高档次的相关产品参加投标。如投标人未注明所选设备品牌的，采购人有权在参考品牌中选取，投标人需无条件接受，否则采购人有权取消其中标资格。

- （三）技术要求

一、总体要求

- 1、本章节涉工艺设备采购要求，包括设计、制造、供货、验收等。

- 2、中标人应熟悉有关招标图纸和设计精神，确保设备满足安装要求。

- 3、中标人所供应的设备应满足下文所述技术要求，部分部件可根据其要求采用更优材质。

- 4、本章所涉及品牌要求，指可采用同等或以上的品牌，如中标人没在技术商务偏离表明确列出偏离，则应按本品牌要求执行。如有列出偏离，则需经过评标委员会评审认可，如评标委员会不认可，则可能导致废标。

二、主要设备技术要求

- 1、详见主要设备及内容清单

### （四）其他要求

- 一、其他说明：

1.招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供采购人没有规定但投标人认为完成本项目操作和使用，必要或必须的设备和材料，并应在报价明细表中一一列明。

2.上述设备如无特别说明应为制造厂商出厂的原装配置。供应商应对清单中所列设备及其所有附件和配置进行报价，不允许只对其中部分设备或内容进行报价。

3.投标人的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目设计和实施方案，详细阐述对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合招标文件的要求。

4.投标人可以根据实际经验，提出合理化建设，提供最优化方案，以满足整体系统运行需要。

5.本项目报价为“交钥匙”价。项目实施过程中所需的墙面开孔及封堵（如有）、胶带、设备的吊装、搬运、机械、设备检测、试运行、场地清理及垃圾清运费、采购人既有设施设备成品保护费、包装及运输、采购、施工、保管、安装或集成、调试、培训、咨询、服务、检测、安保、劳务、材料、差旅交通、就餐住宿、管理、利润、规费、税金、保险、相关协调费、专利技术、知识产权、售后服务费及其他实物和技术工作收费等所有为完成本项目所发生的全部相关费用均包含在所报价格中。对于采购人提出的技术实现方式、手段和要求，供应商必须无条件服从并完成有关工作，不再另计费用。采购人可根据项目实际适当调整采购需求，最终将根据成交单价和验收情况在成交金额内据实结算。供应商报价时应充分考虑风险，对最终没有发生的采购，相应的金额将从结算总价中扣除。

6.在满足性能技术参数的前提下，采购人可以根据现场的实际情况和要求，对设备数量作适当的调整。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标单价按实结算。

7.帮助与配合

施工期间需要水厂人员进行水泵切换和运行监控，确保供水系统能够正常运行。同时，施工人员需与水厂人员密切配合，确保改造过程顺利进行。

8.巡查与运维

施工期间，施工人员与操作人员需实时巡查现场供水压力情况，以便进行人工调整。施工单位派遣优秀的项目经理、自控工程师、电气工程师及施工人员等技术人员到现场进行运维和支持，水厂增派负责人及技术维护组各一位24小时常驻现场跟踪参与。

- 施工设计图、电气布置图、电气原理图、面板等需交于业主校验确认后再实施；

- 项目内涉及的软件程序等，版权及著作权归业主所有。

- 11、提供的产品应选用质量好的先进技术产品，必须是具有产品制造许可证，产品检测报告及产品合格证的全新产品。

- 12、无论在运送、储存及安装期间，应采取正确的保护措施，以确保有关产品在任何情况下不受破坏。所有受损的产品必须无条件按采购人要求更换并不得增加采购人费用。设备应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低。各种重要的元器件均应有保护系统。

- 13、供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

- 14、采购需求为项目最低要求，供应商可提供同等档次或更高档次的产品和服务，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则视其为不满足采购需求。

- 15、供应商应保证投标文件中相关内容表述与响应偏离表中偏离说明保持一致，若出现不一致的，项目实施时须按响应偏离表中响应情况无条件响应采购人要求，相关损失与责任全部由供应商承担。

- 16、项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，有最新的标准的，按最新标准执行。地方执行标准不一致时或各标准之间如有差异，以国家、行业及地方较高标准执行。

- 17、供应商在服务期限内必须遵守采购人各项管理制度和政府的相关项目管理规定等。

- 二、合同履约期限：

1.合同履约期限：合同签订后 30 日历天内完成交货及安装，交付采购人使用并验收合格。

2.项目地点:浙江省瑞安市陶山镇（详细地点以合同签订为准）。

### （五）设备的到货、安装、调试和验收

- 一、到货

设备到达采购人指定的现场后，中标人必须派员到现场与采购人一起开箱检验，包装须完整，按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止，包装及运输垃圾由中标人负责清运至场地外。

- 二、安装

1、接采购人通知，供应商应向采购人提交安装调试计划。安装调试计划参考以下内容：安装调试手册、安装调试进度安排、安装方式、调试方法、调试工具的准备、安装调试环境的准备、其他需要的准备工作；

2、安装调试开始之前，由供应商和采购人共同清点，补充、更换；

3、安装调试工作应在采购人代表在场时进行，经采购人确认后在采购人指定时间安装到指定位置，不得在上课时间安装调试设备，设备安装后，采购人按国家标准、厂方标准及合同技术协议指标逐一进行质量验收。配套电源、线缆、工具等满足设备工作安全性、稳定性、兼容性以及接口一致性，随机资料应完备。各项指标均符合国家标准以及本项目技术指标要求；

4、安装调试过程中，由于供应商原因造成的缺损由供应商负责补充、更换；安装调试完成后，供应商应向采购人提供安装调试报告，安装调试报告至少应包括以下内容：系统安装调试结果、安装调试中出现的问题及解决办法；

5、交货验收完毕后，中标人有责任及时通告产品问题信息，并提供相应的解决措施，包括更换。

6、中标人应提供定期回访，就产品使用情况进行定期检查，便于及时发现问题以及隐患。

7、本项目为“交钥匙”项目，报价中应包含产品的安装调试费用。所有产品必须全部由中标人安装和调试，所需安装材料、耗材等由中标人负担。本项目不存在额外安装调试费用。安装调试人员必须是持证的专业技术人员，特殊工种人员应持证上岗，具备相应的特种作业资格证。项目实施过程中，中标人应设置一定比例的费用，并采取一切有效措施确保现场人员人身及财产安全，如水、电、火、高空作业人员安全防护、物体打击防护措施等，项目实施期间发生安全事故或财产损失的，由中标人承担一切后果和全部赔偿责任。

8、成品保护：供应商应制定有针对性的成品保护措施，确保项目实施过程中采购人的既有设施设备不受损坏。“成品”包括已完工成品及未纳入本次项目实施范围的成品，包括但不限于地面砖、水泥混凝土路面、建筑外立面、室内现状家具、设备、地板、墙面、窗户（台）、门等。因供应商原因造成成品损坏的，供应商负责原样恢复（“原样”是指不低于原成品的外观、品质、规格、型号、估价等），且不得向采购人索取费用补偿或交货期延期。中标人应对各项设施拍照留底，项目实施后有对应照片建档。

9、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，中标人应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

10、杜绝死亡、重伤事故发生。在项目实施过程中如发生伤亡等事故由中标人负责处理并承担所有损失。中标人所有人员均与中标人发生聘用或劳动关系，与采购人不存在任何人事、聘用或劳动关系。中标人所有项目人员与中标人发生的劳动、工伤事故等矛盾和纠纷，均由中标人自行解决并承担所有责任。

11、在项目实施过程中，供应商应合理安排时间段、采取积极措施，减少噪音污染，避免影响教职工、学生的正常教学和生活。同时须对项目人员严格管理，文明着装、规范行为，禁止在项目实施范围外随意走动。如供应商对人员管理不到位，造成不良影响或后果，采购人有权追究供应商责任，包括但不限于视情节轻重给予相应经济处罚等。

12、项目实施过程中供应商需保证服从采购人的现场管理和采购人安全管理工作，并做好现场综合协调管理工作。

13、中标人应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制项目现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

14、中标人应遵守有关的安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规，应建立相应的管理制度并配备必要的设备、器具和标识。

15、严禁损坏房屋原有的绝热设施，严禁损害受力钢筋，严禁超荷载集中堆放物品，严禁在预制混凝土空心楼板上打孔、安装、埋件。

16、本项目电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定，严禁不经穿管直接埋设电线。

17、临时用电应避开易燃、易爆物品堆放处，暂停工作时应切断电源。所有用水用电用气等成本已包含在报价中。

18、临时用水管不得有破损、渗漏，节约用水，暂停工作时应切断水源，并对所有的接头做好保护，若因管理不善导致水资源浪费或者用水中断，供应商应及时处理并承担相应责任。

19、现场不得进行与项目无关的任何工作，严禁在现场酗酒、吸烟及黄赌毒等非法活动，无关人员严禁进入现场。中标人须服从采购单位、当地公安、消防、安监、城管等有关部门的管理，做好配合工作，建立消防安全责任制，确定消防安全管理人，制订用火、用电、用油、用气等各项现场消防安全制度、 操作规程和灭火、应急疏散预案。

20、项目实施完毕的现场整洁程度要求恢复至实施前现场水平，供应商未按要求恢复项目现场卫生的，采购人有权拒绝项目验收，相关交货期和费用损失由供应商自行承担。

21、中标人项目经理须全程随工进行管理，即现场作业或作业人员在场时项目经理必须在场进行管理；工人离场确保水电安全断开、门窗关闭报备物业及安保部门确认后，管理人员方能离场。

- 三、调试

设备就位、校准后，中标人应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标人应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，中标人负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。

- 四、验收

1、合同货物产品在中标人送达、安装、调试完毕五日内，由采购人按照合同货物参数及技术要求进行质量验收，并签署验收意见。对验收不合格的，中标人应当无条件进行重新返修、更换，直至采购人验收合格为止，所需费用由中标人自行承担，同时，中标人应当承担相应违约责任。经采购人催告，中标人仍无法提供验收合格的货物的，采购人有权解除合同并要求中标人承担相应违约责任。

2、对已验收的货物，采购人如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向中标人提出异议，中标人应当在收到异议后的十日内予以书面答复（十日内不书面答复的视为中标人同意采购人异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，中标人应及时给予免费更换，并由采购人重新组织验收。

3、交付的货物数量和质量均符合本合同约定的，由采购人和中标人出具最终验收报告，但该报告不能免除中标人对货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。全部货物经采购人验收合格后，货物的风险转移到采购人，此前货物灭失、损坏等风险由中标人承担。

4、本次采购货物产品如涉及地埋，中标人必须负责全部的施工、地面恢复，地埋组件等，所有工作必须符合国家及行业标准。进行地埋等隐蔽工程施工时必须告知采购人，并且进行施工现场的拍照。照片将作为使用单位的验收依据之一。

5、交付验收标准：依次序对照适用标准为：

1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2) 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3) 货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

4) 如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。

- 五、技术文件资料的交付

设备交货同时提供下列资料：

①、设备布局图等相关图纸，使用说明。

②、随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

③、设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

④、设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

### （六）货物质量保证

### 1、质保期限：质保期起算时间必须是从提供所有货物产品自最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起不少于1年的质量保证期，在质量保证期内免费实行“三包”服务。1年内如发生产品质量故障问题的，中标人应无偿更换同型号的全新产品。所有软件终身免费升级。

### 2、质保服务：

### 1）质保期内中标人必须提供24小时响应服务，所有维护服务方式均为成交中标人上门服务，即由中标人派人员到采购人及用户使用现场处理；由此产生的一切费用均由中标人承担，中标人不得向采购人收取费用。

### 2）质保期内，中标人每年提供一次对本次所供货物(含工程)的免费巡检。保证货物(含工程)正常使用。中标人需提供 24 小时电话服务，在接到采购人的服务通知后，实时回应；需到现场解决的，维修人员应在 4 小时内到达现场，并对故障进行及时检修、排除。如中标人未在规定时间排除故障，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由中标人支付。

### 3）质量保证期内售后服务费用由中标人承担。质量保证期期满后，中标人如继续为采购人提供维护、维保服务，由此发生的费用由采购人承担。服务、零部件价格不得高于本次成交价格。

### 4）中标人的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

### 5）质保期内免费保修升级、电话报修后即刻响应， 2小时内给出处理方案、24 小时排除故障。有充足的备品备件保证产品维修时有临时可替代品使用。质保期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件质保期后的维护升级，收费按原价的 10%计取，响应速度同保修期响应速度。

### （七）项目人员

1、供应商拟派的项目经理全面负责项目管理工作并做好资料整理，尽职尽责，未经采购人书面同意供应商不得任意变更驻场项目成员，项目成员在服务期限内被发现违纪违规行为或不能胜任情形的，采购人有权要求更换人员或单方面终止合同。

2、采购人不提供人员办公及食宿相关场所和条件，供应商自行解决，并将相关成本纳入投标报价中综合考虑，不得要求采购人提供相应场所或便利条件，或额外支付费用，或索取交货期补偿等。

3、供应商需根据本项目的特点、质量要求高、交货期紧张等实际因素配备足够的、满足项目质量技术要求的作业人员，确保在规定交货期内保质保量完成；

4、供应商应对其履行合同所雇佣的全部人员严格要求，保障所有人员项目实施场地与生活区、办公区两点一线，不得在采购单位办公场所内流动、玩耍、逗留等，中标人须对全部雇佣人员、车辆在采购单位所在地发生的工伤事故、意外事故、财产损失等承担全部责任，同时采购人有权追究供应商责任。

5、供应商在合同履行期间应遵守我国《劳动法》《劳动合同法》等法律法规规定，按时足额支付工人工资，办理社会保险等，相关费用由供应商承担，因上述相关事宜管理不到位等引发的事件、延误和给采购人造成的损失由供应商承担。

### （八）培训

1、中标人必须在所有产品安装验收完毕之后，对采购人及相关人员进行免费培训，保证采购人能正常操作设备的各种功能，并长期提供技术支持以及相关应用管理知识和维护。

1）培训方式：现场实践培训。

2）培训内容：包括货物的参数设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，以确保能够熟悉掌握货物日常使用和维护管理。

2、在采购人所在地对仪器使用者 2-3 人进行仪器操作和维护进行免费培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、 基本维护等。培训及咨询服务应包含在投标报价中，不得另行收。

### （九）保密要求

1、中标人在项目实施过程中所获知的采购人的技术信息和商业秘密，负有保密责任。未经采购人同意均不得以任何方式向第三方泄露、出售、出租、许可他人使用或共同享用。违反本条规定给采购人造成损失的，中标人承担相应的责任。

### （十）廉洁要求

1、中标人在履行合同过程中不得以任何形式与采购人相关人员不当往来，并同意将上述廉洁承诺的遵守情况纳入本合同验收或绩效考核范畴，若中标人出现上述行为致使采购人形象受损或者相关人员被组织调查处理的，采购人有权从应支付的合同款项中进行扣除，若出现上述情况并确认属实，采购人发送书面扣款通知，上述款项直接从未支付的合同款中扣除。经确认中标人出现违规行为，每人次扣除一定费用，扣款金额在合同中约定。

2、中标人为谋取不正当的利益出现违反廉洁承诺内容的行为，因上述行为涉及的合同款项应当全部返还采购人，涉及的合同款项无法确定的，中标人需返还采购人已支付的全部合同款项。

中标人违反廉洁承诺，受到刑事或者行政处罚的，采购人有权解除合同，合同自采购人发出书面通知之日起解除，中标人需承担相应的违约责任并赔偿采购人由此造成的损失，包括但不限于：聘请其他公司暂代中标人工作而产生的费用、聘请律师产生的费用等。

### （十一）付款方式

1、预付款：合同签订后7个工作日内，采购人支付中标供应商合同金额的30%；

2、进度款：中标供应商完成供货并通过验收合格后经采购人确认7个工作日内，采购人支付中标供应商至合同金额的95%；

3、尾款：质保期结束后采购人支付中标供应商剩余5%质保金。

注：采购人付款前，中标供应商须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

# 第四部分  合同条款及格式

货物采购合同

买方：                                                            （以下简称买方）

卖方：                                                            （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国招投标法》及温州市关于国资采购的办法，经双方友好协商（或公开招投标程序），瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备供货事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

1. 货物的名称、技术规范和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1本项目报价为“交钥匙”价。项目实施过程中所需的墙面开孔及封堵（如有）、胶带、设备的吊装、搬运、机械、设备检测、试运行、场地清理及垃圾清运费、买方既有设施设备成品保护费、包装及运输、采购、施工、保管、安装或集成、调试、培训、咨询、服务、检测、安保、劳务、材料、差旅交通、就餐住宿、管理、利润、规费、税金、保险、相关协调费、专利技术、知识产权、售后服务费及其他实物和技术工作收费等所有为完成本项目所发生的全部相关费用均包含在所报价格中。

1.2表中的内容应与中标通知书、招标文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

1.3、货物产品为原制造商制造的全新、优质、合格的产品，并未对其子部件作任何的更改和替换；表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

1.4、卖方按买方指定的位置进行安装，安装要求符合相关的技术及安全标准，保证使用效果及安全。

1.5、拆除及安装过程出现的安全问题，由卖方承担全部责任。

1.6、使用过程出现的安全问题，由卖方承担全部责任（除因买方使用不当造成的除外）。

1.7、卖方应保证，买方在中华人民共和国使用卖方所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

2. 合同交货期、交货方式、地点

2.1合同协议书签署前5个工作日内，卖方向买方支付合同总价款5%作为履约保证金，履约保证金在项目验收合格后无息退还。未按要求支付的，取消中标资格，并赔偿买方损失。

2.2卖方应在合同签订生效后     日历天内完成合同货物的供货、安装、调试，     日历天内完成试运行并交付使用。

2.3交货方式、地点：由卖方负责运至买方指定地点内。

3.合同金额

3.1本合同的总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，其中：不含税总价￥           元，税额￥           元。合同的总价为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

3.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

4.付款方式

4.1、预付款：合同签订后7个工作日内，买方支付卖方合同金额的30%；

4.2、进度款：卖方完成供货并通过验收合格后经买方确认7个工作日内，买方支付卖方至合同金额的95%；

4.3、尾款：质保期结束后买方支付卖方剩余5%质保金。

注：买方每次付款前，卖方须开具合法、等额的发票，否则买方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

5. 货物的技术要求

5.1、卖方应于验收后向买方提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。

5.2、技术文件：货物清单、产品合格证、使用说明、检测合格报告、完整的技术资料应随货物一起送到，未按要求送达视为虚假应标，按政府采购相关法律法规处理。

6. 知识产权归属和处理方式

- 6.1、卖方应保护买方在使用本服务或其任何一部分时不受因卖方（中标方）造成的第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出由卖方导致的侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，若因此造成买方损失的，卖方赔偿买方全部损失。

- 6.2、卖方依本合同约定向买方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，买方对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经买方书面许可，卖方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。

- 6.3、卖方服务人员应履行保密义务。如卖方因违反本条约定给买方造成损失的，卖方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

7. 货物包装、运输、装卸和保险

7.1、由卖方负责按国家相关标准进行产品包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由卖方承担。

7.2、卖方负责将设备材料运抵交货地点过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

7.3、各种产品,卖方提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

7.4、货物在验收合格前的保险由卖方负责，卖方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7.5、卖方负责本单位与本项目有关人员的人身意外保险。货物在验收合格前的保险由卖方负责。卖方负责因自身原因引发的包括工作人员及第三方在内的人身伤害、伤亡和财产损失的赔偿，若因此造成买方损失的，卖方赔偿买方由此产生的全部损失。

8. 质量保证及售后服务

8.1、交货验收完毕后，卖方有责任及时通告产品问题信息，并提供相应的解决措施，包括更换。对于买方在使用过程中发现的问题，卖方要及时提供相应的解决方案，保障正常使用。

8.2、卖方需完全服从买方在质保期内的管理，积极提供质量保修服务，不得以任何理由拖延维修。质保期内根据买方要求对产品进行定期维护和巡检，并向买方提交固定巡检人员信息和巡检报告。质保期满后提供终身保修服务。产品若出现问题时提供以下形式的技术支持服务，一般故障12小时内处理完毕，特殊故障24小时内处理完毕：

①电话咨询：接买方通知后1小时内，卖方须为买方提供电话咨询的技术援助，解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

②线上服务：接买方通知后1小时内，卖方须为采购人提供及时的线上咨询和技术支持服务的响应。通过线上多种方式进行技术援助，配合解决买方在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

③现场响应：自收到用户的服务请求起2小时内，若以上两种服务形式不能解决问题，卖方应指派技术人员4小时内赶赴现场进行故障处理或到场维修。遇到重大技术问题，卖方应及时组织有关技术专家进行技术会诊，并在24小时内采取相应措施以确保设备的正常运行。如现场不能解决问题的，免费提供备品备件供买方使用。如卖方未在规定时间内解决问题，给买方造成损失的，卖方须承担赔偿责任。质保期满后提供终身保修服务。响应速度同质保期内要求。

8.3、交付后，卖方应组织买方及相关人员进行培训，包括但不限于以下内容：

（1）相关产品的使用、维护和保养等方法；（以使操作人员具备独立进行操作、故障处理、日常测试和维护保养等工作的能力为要求）。

（2）相关产品的操作培训计划。

8.4、对于买方在使用过程中发现的问题，卖方要及时提供相应的解决方案，保障正常使用。产品在用户使用的头三个月内，同一产品出现三次质量问题，卖方应免费整机更换。

8.5、质保期内及质保期满后均应按买方要求提供软硬件系统优化、功能升级和故障分析等服务，配合买方完成相关系统和平台对接工作，不再另计费用。

8.6、在质保期结束前，须由卖方和买方进行一次全面检查，任何缺陷必须由卖方负责修理，在修理之后，卖方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方。

8.7、卖方应加强平台管理，按买方要求开展网络安全自查工作并及时整改。因卖方过失导致的网络安全事件，相关损失与责任全部由卖方承担。

8.8、卖方须按买方要求按时提交系统完整数据库结构和相关技术文档，相关公共数据须符合买方数据交换标准。

9. 货物检验和技术服务

9.1、合同货物产品在卖方送达、安装、调试完毕五日内，由买方按照合同货物参数及技术要求进行质量验收，并签署验收意见。对验收不合格的，卖方应当无条件进行重新返修、更换，直至买方验收合格为止，所需费用由卖方自行承担，同时，卖方应当承担相应违约责任。经买方催告，卖方仍无法提供验收合格的货物的，买方有权解除合同并要求卖方承担相应违约责任。

9.2、对已验收的货物，买方如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向卖方提出异议，卖方应当在收到异议后的十日内予以书面答复（十日内不书面答复的视为卖方同意买方异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，卖方应及时给予免费更换，并由买方重新组织验收。

9.3、交付的货物数量和质量均符合本合同约定的，由买方和卖方出具最终验收报告，但该报告不能免除卖方对货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。全部货物经买方验收合格后，货物的风险转移到买方，此前货物灭失、损坏等风险由卖方承担。

9.4、本次采购货物产品如涉及地埋，卖方必须负责全部的施工、地面恢复，地埋组件等，所有工作必须符合国家及行业标准。进行地埋等隐蔽工程施工时必须告知买方，并且进行施工现场的拍照。照片将作为使用单位的验收依据之一。

9.5、交付验收标准：依次序对照适用标准为：

1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2) 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3) 货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

4) 如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。

9.6到货货物应与投标技术描述相一致，否则买方将有权拒绝接收该批货物。

10. 技术文件和资料

10.1、卖方应于验收后向买方提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。

10.2、技术文件：货物清单、产品合格证、使用说明、检测合格报告、完整的技术资料应随货物一起送到，未按要求送达视为虚假应标，按政府采购相关法律法规处理。

11. 合同变更

11.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

11.2除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

11.3买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

12. 违约责任

12.1、卖方须严格按照采购文件要求及投标文件进行履约，未按要求履约的，或因卖方原因服务质量及诚信要求达不到约定的标准，买方有权不对其进行验收，有权要求卖方支付合同金额10%的违约金，若该违约金不足以弥补买方实际损失的，卖方还应赔偿买方所有实际损失（包括但不限于买方本身的财产损失、由此而导致的买方对任何第三方的法律责任等），同时买方有权对卖方进行双倍罚款或解除合同。

12.2、若非买方原因，卖方逾期签订合同或逾期交付的，买方有权要求卖方支付逾期违约金，逾期违约金为每天1000.00元人民币，但其最终累计金额不超过合同价款的10%；卖方必须按买方指定的时间和地点按时交货上门，产品或服务不符合买方要求的,买方有权拒绝收货，买方在收货后发现存在质量问题的，卖方必须在接到采购人通知之日起3日内负责免费调换至合格，同时买方有权要求卖方承担逾期交付的违约责任。

12.3、本项目不得分包、转包。卖方将本项目违规转包或分包的，买方有权解除合同，卖方应向买方支付合同金额10%的违约金，给买方造成损失的还需另行赔偿买方损失。

12.4、供应商违约后，买方要求供应商继续履行合同的，卖方承担了违约责任后，仍应继续履行合同。

12.5、如因卖方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给买方造成损失或侵害，包括但不限于买方本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，卖方对此均应承担全部的赔偿责任。

13. 合同纠纷解决方式

13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向温州市龙湾区人民法院起诉。

13.2诉讼费用除人民法院另有判决外，由败诉方承担。

13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14. 适用法律

14.1本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市政府的规定进行解释。

15. 合同生效及其他

15.1合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

15.2本合同共4份，买方执2份，卖方执2份，同等生效。

16. 双方约定的其它事宜                                                       。

买方（盖章） ：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：           法定代表人或授权委托人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

签约日期：                                签约日期：

注：本合同作为示范文本（含廉政承诺书（必须提供）），具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

廉政承诺书

温州瓯瓷产业发展有限公司：

根据国家反腐倡廉精神要求，以及温州瓯瓷产业发展有限公司有关工程建设、廉政建设规定，我向温州瓯瓷产业发展有限公司作出郑重的廉政承诺：

1、严格遵守温州瓯瓷产业发展有限公司及各下属公司招投标、廉政建设相关制度，管理好本单位工作人员，诚实做人，诚信做事。

2、不向业主单位管理人员行贿；不邀请业主单位管理人员参股或搭暗股；不向业主单位管理人员送礼金（品）、送回扣、送验收（评审）红包、送有价证券等物品；不宴请业主单位管理人员和安排健身、娱乐活动；不向业主单位管理人员提供通讯工具、交通工具等。

3、不参加业主单位管理人员（或家人）的婚丧嫁娶等活动，拒绝业主单位管理人员个人提供的材料设备、工程分包、劳务等经济活动要求，拒绝业主单位管理人员有关工作安插要求，不向业主单位管理人员提供各类长短途旅游等休闲活动。

4、保证在工程建设中以设备质量、工程质量为重，积极配合业主单位和监理单位，保质保量完成设备安装、工程建设，承诺在设备供应和工程建设中的所作所为能经受历史的检验并终身负责。

以上承诺如有违反，本人自愿接受党纪、政纪处理及温州瓯瓷产业发展有限公司管理制度处置，甚至法律制裁。

特此承诺。

承诺人：            （签字）

时 间：

（本承诺书一式两份，本人与温州瓯瓷产业发展有限公司各存1份）

注：本合同作为示范文本（含廉政承诺书（必须提供），具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

- 附件1  资格审查文件

包括但不限于：

- 投标供应商营业执照副本；

2、参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录的书面声明（格式如下）；

3、未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准。）

4、投标保证金缴纳凭证。

5、关于满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的承诺函（格式如下）：

关于满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的承诺函

致温州瓯瓷产业发展有限公司：

我单位就   （项目名称、项目编号）  承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购、招投标等活动的时间是指投标供应商参加本项目的国有企业采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：

5、其他证明文件。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录的书面声明

项目名称：                     项目编号：WGSS-GYNY-Z-2025019

| 参加国有企业采购活动前3年内重大违法记录的书面声明 |  |
| --- | --- |

备注：参加国有企业采购活动的时间是指供应商参加本项目的国有企业采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-1 法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

（身份证需双面复印）

投标供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

附件2-2 法定代表人授权委托书

温州瓯瓷产业发展有限公司：

本授权委托书声明：我  （法定代表人姓名）  系      （投标供应商名称）       的法定代表人，现授权委托  （投标供应商名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称、项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件及招投标活动相关文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

附：

| 授权代表姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联 系 电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 （身份证需双面复印） |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

## 附件3-1  开标一览表

项目编号：WGSS-GYNY-Z-2025019                  （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 合同履约期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓯窑产业化项目研发生产提效设备-检测实验室仪器设备 | 小写： 大写： | 合同签订后 30 日历天内完成交货及安装，交付采购人使用并验收合格。 |  |

注：1、本项目报价为“交钥匙”价。项目实施过程中所需的墙面开孔及封堵（如有）、胶带、设备的吊装、搬运、机械、设备检测、试运行、场地清理及垃圾清运费、采购人既有设施设备成品保护费、包装及运输、采购、施工、保管、安装或集成、调试、培训、咨询、服务、检测、安保、劳务、材料、差旅交通、就餐住宿、管理、利润、规费、税金、保险、相关协调费、专利技术、知识产权、售后服务费及其他实物和技术工作收费等所有为完成本项目所发生的全部相关费用均包含在所报价格中。

2、该表中投标总价应与附件3-2 报价明细表表中合计总价相一致。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件3-2  报价明细表

项目名称：                    项目编号：WGSS-GYNY-Z-2025019   （价格单位：人民币元）

| 项目 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 综合单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

说明:：1、此表的合计总价应与附件3-1  《开标一览表》的投标总价相一致。

2、表中的货物名称按招标文件第三部分中“主要设备及内容清单”分项填写。

▲3、不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件4   投标函

温州瓯瓷产业发展有限公司：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人    （姓名，单位，职务）  代表投标人   (单位，地址)   提交下述文件。

- 投标书

- 由投标人出具的金额为_______元的投标保证金

- 开标一览表

- 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  承包服务期： 合同签订后30 日历天内完成交货及安装，交付采购人使用并验收合格。质量要求：合格；

②  根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

③  投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。

⑤  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意采购人不予退还投标保证金。

⑥  同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解采购人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑦  与投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件5  投标供应商情况说明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模简介：

3、企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购人要求出示有关证明文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件6  投标供应商2022年1月1日以来同类项目供货业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数里的表格来填写。

2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料;

3.投标供应商未提供本表或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件7  供货详细清单

项目名称：                         项目编号：WGSS-GYNY-Z-2025019

| 序号 | 货物名称 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 免费 保修期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的材料名称按招标文件第三部分中“主要设备及内容清单”分项填写。

2、▲未提供本表视为未实质性响应招标文件，作无效标处理。

3、▲供货详细清单中不得出现报价金额，否则作无效标处理。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件8  投标产品技术响应表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 生产厂商 | 详细配置说明 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标范围内主要材料清单填写，认为需要增加提供的技术参数可在表中相应部位补充。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件9  随机备品、备件和专用工具清单

项目名称：                           项目编号：WGSS-GYNY-Z-2025019

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件10  技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 投标供应商偏离 |
| --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用，如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供此表，均视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件11  服务承诺

包括但不限于：售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质保期、故障响应修复时间方式及保障措施，距离采购人最近的办事处、售后服务机构或供货点的详细介绍、服务机构总负责人、电话、地址、人员配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

# 第六部分  评标办法

（一）总则

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

（二）评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

（三）开、评标程序及办法

- 开标程序：

  - 开标后，由资格审查小组对投标响应文件进行资格性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件要求、投标响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，不再进入后续评审。由评标委员会采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。

- 本次招标评标采用综合评估法，总分为100分，其中商务技术部分占70分，报价部分占30分。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（综合得分最高），其余为中标备选供应商；综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若商务技术部分、报价部分得分和投标报价均相同，则由评标委员会在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。若在开、评标期间出现符合条件的投标人或者对采购文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，按《温州市市属国有企业采购管理办法》的通知第三十六条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的中标候选人依法确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推或重新招标。

（四）评标细则

评标委员会成员对各投标文件充分审核、评议后，由评标委员会人员按评分细则，进行评判，独立打分。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。投标供应商的综合评分为商务技术评分和报价部分的总和。

在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

- 报价部分

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/供应商报价）×30 1.有效供应商是指通过资格审查和符合性审查，未被废除投标资格的供应商； 2.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。 |

- 2、商务技术部分

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分合计的算术平均值为该供应商商务技术部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后保留二位）。

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（53分） | 技术参数及响应 （14分） | 根据投标文件对招标文件要求的技术指标响应情况，判断所投货物技术指标是否满足招标文件的要求，全部满足招标文件技术指标的得满分14分，每有一条不满足扣0.5分，在14分基础上扣完为止。 评分依据：投标人如实填写《技术要求偏离表》未响应或负偏离该项参数扣除相应分值。 |
|  | - 热膨胀系数测定仪 - （3分） | - 所投产品‘热膨胀系数测定仪’制造商（或厂商）具备由国家官方部门颁发的关于‘热膨胀系数测试及处理系统’登记证书的得3分。 - 评审依据：投标供应商投标文件中需提供登记证书证书原件扫描件，未提供或不符的不得分。 |
|  | - 工业级扫描仪 - （6分） | - 1.产品拥有CE-EMC、FCC、RoHS、IEC 60825、IEC 62471、IEC 60529-IP50、WEEE、KC认证。 - 评审依据：投标供应商投标文件中需提供加盖制造商（或厂商）公章的证书复印件得3分，未提供或不符的不得分。 - 须提供制造商（或厂商）投标授权函以及售后服务承诺函。 - 评审依据：投标供应商投标文件中需提供加盖制造商（或厂商）公章授权函及承诺函原件的得3分，未提供或不符的不得分。 |
|  | - 影像式烧结点试验仪 - （5分） | - 所投产品‘影像式烧结点试验仪’制造商（或厂商）具备由国家官方部门颁发的关 - 于‘影像式烧结点测试控制处理系统’登记证书的得5分。 - 评审依据：投标供应商投标文件中需提供登记证书证书原件扫描件，未提供或不符的不得分。 |
|  | - 多元素快速分析仪 - （5分） | - 1.所投产品‘多元素快速分析仪’制造商（或厂商）具备由国家官方部门颁发的关于‘全自动多元素快速分析仪检测系统’登记证书的得5分。 - 评审依据：投标供应商投标文件中需提供登记证书证书原件扫描件，未提供或不符的不得分。 |
|  | 项目实施 方案 （10分） | 供应商针对本项目制定项目项目实施方案，方案包含但不限于1、实施供货计划方案、2、项目质量控制方案、3、货物运输方案、4、应急保障措施方案、5、项目服务措施方案； 评审依据：由评审委员进行评价： （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优，得10分； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良，得7分； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中，得4分； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性或未提供，评审为差，不加分。 |
|  | 供货安装调试方案 （10分） | 供应商针对本项目制定供货安装调试方案，方案包含但不限于1、供货安装进度安排、2、供货保障方案、3、设备安装方案、4、系统调试方案、5、应急方案； 评审依据：由评审委员进行评价： （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优，得10分； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良，得7分； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中，得4分； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性或未提供，评审为差，不加分。 |
| 商务部分 （17分） | 运维及售后服务方案 （6分） | 供应商针对本项目制定运维及售后服务方案，包含但不限于以下： 1.日常巡查与维护方案、2质量控制方案、3、培训计划、4售后方案； 评审依据：由评审委员进行评价： （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优，得6分； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良，得4分； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中，得2分； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性或未提供，评审为差，不加分。 |
|  | 企业认证 （4分） | 投标单位具备以下认证证书：1.质量管理体系认证证书；2.环境管理体系认证证书；3.职业健康安全管理体系认证证书；4.售后服务认证证书；以上证书每具备一项得1分，本项最高得4分。 - 评审依据：1、投标文件内提供认证证书原件扫描件，同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询截图且显示有效（http://cx.cnca.cn）及编号一致；按要求提供以上资料，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 项目设计 效果 （4分） | 投标供应商能提供本项目设计图包含： 1、投标单位需提供1张全比例标注版整体平面布局图，能满足以下技术标准：全比例绘制，尺寸标注精确，无缩放误差，图中实体信息能够反映出：①全自动色差仪、②手持式光谱仪金属元素分析仪、③热膨胀系数测定仪、④工业级扫描仪、⑤多元素快速分析仪、⑥激光粒度分析仪、⑦静水力学天平、⑧数显振动筛、⑨影像式烧结点试验仪、⑩显微硬度计的，并且布局合理的得4分。 - 评分依据：1、图纸完整准确规范：响应文件中提供符合上述要求的图纸（图纸需备注项目名称及图纸名称），图纸中对①-⑩项产品均有清晰准确标注，无任何标注遗漏，且标注内容包含产品名称、规格型号等关键信息；图纸绘制符合行业规范，线条清晰、图例明确、比例准确，标注方式统一规范，整体排版合理；同时图纸内容符合现场实际情况，无乱写乱画现象，得4分。 - 2、存在部分问题：图纸中对①-⑩项产品标注存在少量遗漏（不超过2项），且无乱写乱画现象、基本符合现场实际情况，得2分。 - 3、严重问题情况：图纸中对①-⑩项产品标注遗漏超过2项；或存在乱写乱画现象；或图纸内容不符合现场实际情况，得0分。 - 未提供图纸情况：未提供上述要求图纸，不得分。 |
|  | 投标人的类似业绩（3分） | - 根据投标人2022年1月1日以来的同类项目业绩打分（时间以合同签订日期为准），每提供一个业绩得1分；最多得3分。每个业绩需提供中标通知书或合同扫描件，不提供或不符合不得分。 |

注：投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存温州瓯瓷产业发展有限公司备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。