温州市金海化学品市场

智能信息化提升项目
采 购 文 件

[image: image1.wmf]
招 标 人：温州有色冶炼有限责任公司（盖单位章）

代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司（盖单位章）

二O二一年
目录
1第一卷


2第一章  采购公告


2一、采购编号


2二、采购类型


2三、采购项目概况


2四、投标人资格要求


3五、报名及采购文件发售


3六、投标及开标信息


3七、投标保证金及交付方式


4八、其他事项


4九、联系方式


7第二章  投标人须知


7投标人须知前附表


121. 采购内容及要求


152. 采购文件


163. 投标文件


194. 投标


205. 开标


216. 评标


217. 合同授予


238.纪律和监督


249. 需要补充的其他内容


25第三章  评标办法（综合评估法）


25评标办法前附表


301. 评标方法


302. 评审标准


303. 评标程序


33第四章  合同条款及格式


33第一节  合同协议书


33一、工程概况


33二、工程承包范围


33三、合同工期


34四、质量标准


34五、合同价款


34六、质量保证


34七、合同文件及解释顺序


36第二部分  合同专用条款


361. 定义


372. 计量


373. 合同文件和资料的使用


374. 知识产权


385. 履约保函


386. 甲方义务


397. 监理人


398. 乙方义务


409. 分包和不得转包


4010. 联合体


4111. 伴随服务


4112. 保证


4313. 数据的存储及保密


4414. 付款


4515. 变更


4516. 结算


4517. 乙方履约延误


4518. 误期赔偿费


4619. 违约责任


4620. 合同终止


4721. 不可抗力


4822. 争议的解决


4823. 合同语言


4824. 通知


4825. 合同生效及其他


50第三部分  项目建设条款


50一、工作内容


51二、建设进度计划


51三、项目验收


51四、服务要求


52五、文档要求


- 55 -附件一：保密协议


- 59 -附件二：廉政协议


- 61 -附件三：履约保函（格式）


- 62 -附件四：安全生产合同（格式）


- 64 -第二卷


- 65 -第五章  发包人要求


- 67 -第三卷


- 68 -第六章  投标文件格式


- 70 -目  录


- 71 -一、投标函及投标函附录


- 73 -二、法定代表人身份证明


- 74 -二、授权委托书


- 75 -三、联合体协议书


- 76 -四、投标保证金


- 77 -五、投标报价表


- 78 -六、资格审查资料


- 78 -（一）基本情况表


- 79 -（二）近年财务状况表


- 80 -（三）近年完成的类似项目情况表


- 81 -（四）正在实施和新承接的项目情况表


- 82 -（五）近年发生的诉讼及仲裁情况


- 83 -（六）拟委任的主要人员汇总表


- 85 -七、技术方案


- 86 -八、其他资料





第一卷

第一章  采购公告

温州市工业与能源集团冶炼公司关于温州市金海化学品市场

智能信息化提升项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江鼎力工程项目管理有限公司受温州有色冶炼有限责任公司委托，就温州市金海化学品市场智能信息化提升项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、采购编号

GYJT-2021-30

二、采购类型

国企采购（非政府采购项目）

三、采购项目概况

	序号
	标项内容
	数量
	预算金额

（最高限价）
	简要技术要求、用途

	1
	温州市金海化学品市场智能信息化提升项目
	1项
	1500万元
	见采购文件


四、投标人资格要求

（一）基本条件：

（1）符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（二）特定条件：

（1）本项目接受联合体投标，且联合体各成员数量不得超过2个。

五、报名及采购文件发售

1、报名时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位准备好资料均可报名（上午：8:30-11:30   下午：14:30-16:30  双休日及法定节假日除外）。

2、报名方式：网上报名（报名网址：https://www.zcygov.cn/）（未注册的投标人请尽早注册，客服电话：400-881-7190），投标人报名成功后自行下载采购文件，还须将书面报名资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜。

3、报名地点及采购文件发售地点：温州市温州大道718号雅特尔大厦六楼。

4、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

六、投标及开标信息

投标截止时间：2021年7月2日9时30分整。

投标文件递交地点：温州市政务服务管理中心收标区【温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易区(学院路与会展路交叉路口北首)】。

开标时间：2021年7月2日9时30分整。

开标地点：温州市政务服务管理中心开标室（详见大厅电子公告牌）。

七、投标保证金及交付方式

1、投标保证金：人民币贰拾万元整； 

2、交付方式：电汇/转账；

3、投标保证金缴纳截止时间：2021年7月2日上午09:30整（北京时间）；

4、投标保证金汇入账户：

户  名：政采云有限公司    

账  号：190001010400276210000002140

开户行：中国农业银行杭州西湖支行
5、投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。
八、其他事项

1、购买采购文件时须提交的文件资料：

温州市国有企业采购投标报名申请表（格式见附件）；

法定代表授权书或投标单位介绍信；

企业法人营业执照副本；

投标人认为需要提供的其他资料；

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

2、潜在投标人可在浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标人。

3、本项目公告期限为5个工作日。投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

4、温州市工业与能源发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市工业与能源发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

九、联系方式

对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州有色冶炼有限责任公司
地    址：浙江省温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦25层
传    真：/

项目联系人（询问）： 吕先生
项目联系方式（询问）：0577-85850816   13736345050
质疑联系人 ： 吕先生
质疑联系方式：0577-85850816
2.采购代理机构信息

名    称：浙江鼎力工程项目管理有限公司
地    址：温州市温州大道718号六楼
传    真：/

项目联系人（询问）：占先生
项目联系方式（询问）：0577-28877702 
质疑联系人 ：殷先生

质疑联系方式：15869690904
3.采购监督管理部门  

名称：温州有色冶炼有限责任公司纪检室
地址：浙江省温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦25层
传真：/
联系人：叶智静
联系电话：0577-85551836
温州有色冶炼有限责任公司

浙江鼎力工程项目管理有限公司

2021年6月11日

附件：温州市国有企业采购投标报名申请表

温州市工业与能源集团冶炼公司关于温州市金海化学品市场

智能信息化提升项目征求意见公示

浙江鼎力工程项目管理有限公司将于近期就温州有色冶炼有限责任公司所需温州市金海化学品市场智能信息化提升项目进行公开招标。现将采购文件公布如下，并公开征求投标人及专家意见。 

   一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

   二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2021年6月17日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市温州大道718号雅特尔大厦六楼，外地可传真送达，传真：0577-28877770，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：106439058@qq.com。

联系人：占先生  电话：0577-28877770、13957774445。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州有色冶炼有限责任公司

浙江鼎力工程项目管理有限公司

2021年6月11日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：温州有色冶炼有限责任公司

地址：浙江省温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦25层
联系人：吕先生

电话：0577-85850816   13736345050

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 

地址：温州大道718号雅特尔大厦六楼

联系人：占日红

电话：0577-28877702、13957774445

	1.1.4
	招标项目名称
	温州市金海化学品市场智能信息化提升项目

	1.1.5
	项目建设地点
	温州经济技术开发区滨海二十五路422号

	1.1.6
	项目建设规模
	（1）智慧应急系统

智慧中心包含3D应急指挥驾驶舱、安全保障系统、计算机网络系统、基础支撑软件。

指挥驾驶舱包含且不限于21平方左右LED屏、基础平台软件、指挥舱大屏软件、高性能GPU服务器1台、通用服务器3台及相应机房配套设施1套；
安全保障系统包含1套防火墙、1套入侵防御系统；

计算机网络系统包含2台核心交换机、1台路由器及相关网络管理软件；

基础支撑软件要建设工业互联网平台、实时数据库、关系型数据库。

（2）智慧安防系统

智能视频识别预警系统、人员、车辆定位、人脸、车牌识别监控摄像机、车辆速度、轨迹跟踪系统。建设指挥中心，建设3D大屏，包括拼接屏及后台支撑系统、3D看板展示。加装数字化视频监控及响应系统部署。

（3）智慧消防系统

消防设施物联网监控系统、红外热成像火灾预警、可燃气体、有毒气体报警、温湿度监控等

（4）智慧仓储系统

利用数据建模，将市场的所有仓库进行统一管理、编码，将仓库进行区域划分，类型划分。同时联动监控系统，实时分析货物错放、超量等违反管控规则的行为，并在系统上产生预警提示信息，在仓储区室外道路设置4个LED屏（每个100寸左右）

（5）安全管理系统

特殊作业全过程管理、虚拟电子围栏及入侵报警、3D建模可视化、DCS集成、特种设备管理、风险四色图、智能巡检。具体以采购内容及要求为准，由各投标人自行进行优化和完善。

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括且不限于业务应用软件开发、系统设计、系统集成、硬件采购、施工安装及运维服务管理等。

	1.3.2
	服务期限
	系统软件开发要求120日历天上线；系统设计采购施工要求与平台软件上线同步竣工；软、硬件系统免费质保期从通过项目初验通过后次日起开始计算，为2年（具体按乙方投标时承诺的免费质保期执行）。

	1.3.3
	质量标准
	符合国家规范、规程和地方法规及《发包人要求》等规定。

	1.4.1
	投标人资格要求
	见采购公告要求

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	[image: image13.jpg]


接受

	1.9.1
	踏勘现场
	[image: image2.wmf]不组织

	1.10.1
	投标预备会
	[image: image3.wmf]不召开

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	/

	
	
	/

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	见采购公告第4.3条

	1.11.1
	分包
	[image: image4.wmf]不允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	/

	1.12.3
	偏差
	[image: image5.wmf]不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间16日前

	
	
	形式：将签字盖章的PDF格式扫描件及word格式文件，一并发送至邮箱106439058@qq.com

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	不须作收到确认。

	
	
	注意事项：请各投标人关注浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布的澄清文件，在投标截止时间前招标人均有可能发布澄清文件，公开发布的澄清文件将作为招标文件的组成部分，投标人未下载查看的，投标风险由投标人自行负责。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	同本附表2.2.2款

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	同本附表2.2.3款

	3.1.1
	构成投标文件的其他形式、资料
	按评标办法要求需要提供的相关说明及证明材料

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按一般纳税人计税

	3.2.3
	报价方式
	按招标文件格式要求报价

	3.2.4
	最高投标限价
	投标总价最高限价：1500万元；

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	报价包括且不限于：人工费用（含人员的交通、伙食、住宿以及根据需要外聘专家）、办公费用（含项目人员办公车辆费用、办公设备、房租等〉，考察费用、差旅费用，咨询过程文件与成果文件的研讨、论证、评审会务费用、专家费和劳务费用，管理费用、利润、税金以及因投标人工作不当引发的相关处理费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为己包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

[image: image6.wmf]要求，详见采购公告。
如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	中标后，不按照招标文件要求提交履约保证金的，则取消其中标资格，投标保证金不予退还。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	[image: image7.wmf]无 

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	见投标人须知第1.4.1（3）款

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	[image: image8.wmf]不允许

	3.7.3（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件正本一份，副本六份；

另提供一个U盘， U盘含有分别命名为“投标文件电子文档”的相关电子文档。

	3.7.3（3）
	投标文件是否需分册装订
	[image: image9.wmf]不需要

	4.1.1
	投标文件密封要求
	全部投标文件和U盘均应密封在一个密封袋中，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）。

由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应单独递交法定代表人身份证明；由代理人签字（或盖章）的，应单独递交授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标项目名称：温州市金海化学品市场智能信息化提升项目

投标人名称：                   

在投标截止时间前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	见采购公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	温州市政务服务管理中心收标区【温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易区(学院路与会展路交叉路口北首)】

	4.2.3
	投标文件是否退还
	[image: image10.wmf]否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：温州市政务服务管理中心开标室（详见大厅电子公告牌）

	5.2（4）
	开标程序
	开标顺序：在开标室按随机顺序同时开启所有投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或5人以上单数；评标专家确定方式：按法律法规规定组建。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	2个

	7.3
	技术成果经济补偿
	[image: image11.wmf]不补偿

	7.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

[image: image12.wmf]要求，履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保险公司出具的保函

履约保证金的金额：合同价的10% 

	8.1
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标人自行承担一切责任并赔偿损失。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	解释权与说明
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。

（2）发布采购公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。

（3）构成招标文件组成部分的“合同条款”和“委托人要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“承包人”（或“咨询人”），在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

（5）招标文件中对于本项目相关资料文件各投标单位应作为实施依据和验收标准，项目实施中不再进行技术交底。

（6）本项目招标代理费按7.5万元计取，由中标人支付。


1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）
在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：上述第（10）、（11）、（13）、（14）、（15）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性咨询工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性咨询工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标咨询方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）投标报价表；

（6）资格审查资料

（7）技术方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的合同相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）或盖单位章。由投标人的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章），具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.2 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.3 中标通知
2.1、招标人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

7.3 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.4履约保证金
7.4.1 在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起5个工作日日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.5.4本次采购代理服务费按75000元收取，由中标单位在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。
8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定

	
	
	投标函及投标函附录格式
	投标函及投标函附录应符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	联合体投标的，应提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	
	
	其他
	投标人下列任何一种情形的，作否决投标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（采用电子招投标的，从一个投标单位或同一个自然人的IP地址下载招标文件或者上传投标文件的，也属于该情形）；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标投标金从同一单位或者个人的账户转出。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定（以投标函报价为准），且报价唯一。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定第四章 “合同条款及格式”中的实质性要求和条件（以投标函附录为准）

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	A：资信业绩部分：10分

B：技术方案部分：60分

C：投标报价： 30 分

D：其他评分因素： 0 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，评标基准价一经确定，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

	2.2.3（1）
	资信业绩评分标准
	各评委根据招标文件的评分标准，对投标人资信业绩各自独立打分；最终取各评委评分汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值作为各投标人资信业绩最终得分，计算结果保留2位小数，第3位4舍5入。

评委会结合投标文件及现场讲解情况，按以下标准分档计分：

投标人资信能力(4分)

1、投标人（单位）具有ISO20000（信息技术管理体系认证证书）、ISO27001（信息安全管理体系认证证书）、ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）、信息安全服务资质、信息系统安全集成服务资质证书（每项得0.5分，最高得2分）。

2、投标人或项目经理具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，且在有效期限内。 得1分。

3、投标人或产品供应商具有CMMI 5认证证书和软件企业证书的，需和产品成熟度的著作权为同一投标人或同一供应商，得1分，否则不得分。

注：如联合体投标人，则联合体各成员其中之一具备即可。

以上须提供资质认证证书在有效期内的证书复印件加盖公章，否则不得分。
类似项目业绩（3分）

2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具备合同金额不低于1000万元的信息化或智能化项目业绩，提供一项业绩得1分，本项最多得3分。

要求提供：①施工合同，②工程验收证明材料：工程竣工验收记录或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。上述证明材料缺一不可，投标时提供复印件加盖公章。

项目团队（3分）

投标人项目团队人员配置的合理性、专业职称等综合评价。

A档：3-2分；B档2-1分；C档1-0分

注：提供相关人员证书复印件或扫描件加盖投标人公章及在投标单位近3个月的社保缴费证明，社保缴费证明须由社保部门出具并盖章或是社保部门网站查询打印件（有电子章），否则不得分。


	2.2.3（2）
	技术方案评分标准
	各评委根据招标文件的评分标准，对投标人技术方案各自独立打分；最终取各评委评分汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值作为各投标人技术方案最终得分，计算结果保留2位小数，第3位4舍5入。

投标人技术方案最终得分低于小于36分的为不合格的投标人，应当否决其投标，其报价不进入评标基准价的计算。

评委会结合投标文件及现场讲解情况，按以下标准分档计分：

序号

评分项目

分值

评分标准

技术方案
5
根据应答提供的整体技术方案情况综合评分：

1、投标人对项目建设单位信息化建设现状的了解情况，对现有资源、数据等内容梳理是否深刻、全面。应用平台建设技术方案，所有的软件及其子系统必须要贴合业主目前的业务规范及流程并能满足建设方案的要求（0-2分）

2、投标人总体架构综述：是否包括架构图及架构说明，各子系统如何实现数据互通。（0-1分）

3、投标人基础应用平台具备工业互联网平台能力，系统支持工作流引擎、大数据应用、可拓展性、实时性等。（0-1分）

4、对本项目涉及的用户及其核心需求的理解，提供针对每类用户的核心需求分析，用户需求定位准确、全面。（0-1分）
施工图纸设计

5
（1）根据投标人提供设计图纸准确、完整，符合国家规范，具备可实施性，能达到设计方案效果等因素综合评分。（0-1分）

（2）投标方需承诺：如遇采购方因政府职能部门要求项目安全设施进行“三同时”，投标方应提供危化品设计甲级资质的设计单位出具的设计图纸，费用由投标方自行承担，未承诺则不得分。(1分)

（3）驾驶舱效果图显示：要展示驾驶舱整体装修风格、布局，LED大屏位置、效果等等（0-3分）
软件产品成熟度
3

投标人或产品供应商具有智慧应急系统、智慧仓储系统、安全管理系统、智能安防系统、智慧消防系统、运维管理系统等相类似著作权登记证书，每提供一个得1分，最高不超过 3 分。以上著作权为同一投标人或同一供应商，否则不得分；（软件著作权证书的取得时间须在本招标公告发布日期之前，否则不得分）
主要产品品牌及技术性能

10
招标文件关于提供的设备技术参数响应情况，带★的技术参数每负偏离一项扣1分，其他参数每负偏离一项扣0.5分，最多扣10分
实施进度计划及培训方案

2

根据投标人提供的实施进度计划的完整性、合理性、高效性及满足项目整体计划要求及人员培训方案等，由评委综合评分。（0-2分）

施工方案

2
根据本项目的实际施工情况，提供施工方案（施工内容及措施、现场安全管理、应急处置情况及文明施工情况）（0-2分）

售后/运维服务

9

质保期及运维服务期完全满足招标文件的基础上，每增加6个月加1分，最高得4分；

售后/运维服务方案及能力，服务承诺、故障响应时间、服务网点等情况，由评委综合评分（0-1分）；

提供1年现场驻点人员的，得1分，提供2年现场驻点人员的，得2分；
  提供其他优惠措施和条件，每项视情况由评委综合评分（0-2分）。
平台演示

24
根据以下演示内容及演示效果综合评分（要求投标现场演示，演示总时长不超过30分钟）。（0-24分）

（1）基础平台；（0-5分）

①系统访问安全机制，可限制用户从指定的机器登录；

②对用户从外网访问本系统的权限进行控制；

③系统可查询登录日志，可导出；

④工作流平台支持图形化配置；

⑤工作流支持版本信息，可查询历史版本流程；

⑥支持流程任务执行情况统计分析； 

⑦系统功能页面布局支持图形化拖拽，无需代码控制；

⑧个人首页支持个性化配置

⑨展示运维的方式，提供电脑端、移动端从发现问题、解决问题及处置评价的全过程；

⑩系统支持全局模糊检索；。

（2）智慧应急；（0-4分）

①应急驾驶舱3D可视化建模，支持GIS和BIM两种图元；

②应急预案支持版本升级，且能够查询历史版本明细；

③模拟演练应急指挥过程，包含视频联动、应急预案的调用、应急救援人员、应急疏散路线；

④烟感、气感等其他设备发生报警自动调取同场所/附近视频监控，查看实际情况，是否为真实报警。

（3）智慧安防系统；（0-3分）

①人员定位信息绑定工种证书、培训考试情况信息。

②人员定位支持快速定位人员、查看历史轨迹；

③告警后要求能以移动端APP推送、短信通知等形式即时接收到告警详细信息。

（4）智慧仓储；（0-3分）

①仓储大数据分析页面支持柱状、曲线多种图元，支持系统前台自定义修改；

②不同用户权限查看不同得决策分析首页；

③巡检设备二维码：在设备管理中会生成设备相关信息的二维码标识，通过扫描二维码进行设备巡检，查看当前设备的巡检计划，按照巡检计划内容进行巡检，并填写巡检记录；

（5）安全管理；（0-3分）

①作业管理支持线上开票、签发、审批、终结；支持移动端电子签名；

②支持四色图功能，绘制修改可视化，无需代码控制，具备可调性及双预防。

③智能巡检支持二维码、射频卡，巡检路线自定义；手机端支持巡检工作，巡检任务手机端和电脑端实时同步；

（6）智慧消防；（0-3分）

①可通过二维码将灭火器、消防栓等相关消防设备进行管控，手机扫码即可获取相关信息；

②应急驾驶仓支持调用查询消防相关信息；

③支持读取危险源、有毒气体、温湿度相关信息；

④可查看相关历史曲线，支持成组查询曲线；

⑤系统前台可导出历史数据；

⑥消防设备发生报警，自动推送给到系统平台、移动端APP，同时将报警信息以短信的形式通知到对应管理员和处置人员，且支持自定义分级推送机制（设备报警立即通知一级响应人员，响应后事件完成处置，如X秒后未响应，自动通知二级人员…）；

（7）数字化“智治”管理系统平台在LED屏上的页面功能、效果等展示：包括且不限于以下内容（0-3分）

①驾驶舱可设置展示页面大小，新建构建调整位置及大小，配置数据源并展示效果，配置构建间互动并展示效果；

②驾驶舱可进行设备场景展示：将设备位置和点位信息在系统界面中进行显示，根据建筑图定制的图层化地图，将关键设备的位置、实时监测数据、当前工作状态、预警状态，通过场景界面直观、形象展示；
③设备状态监测：对设备状态及其他传感器的运行状况进行在线监测，能够自动诊断设备的运行状态、安全运行状态，实现设备异常状态的提前预警，在展示端查看设备状态监测信息。
④驾驶舱接收到告警信息，页面自动弹框显示报警信息，并且以移动端APP推送、短信通知等形式及时将告警详细信息推送给到管理员和处置人员。

特别说明：驾驶舱（包括软件、硬件、装修等）效果、平台演示展现的功能、内容等作为项目验收标准


	2.2.3（3）
	投标报价评分标准
	投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 30 ×100%（保留小数2位）

	2.2.3（4）
	其他因素评分标准
	无


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按抽签法确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）技术方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

第一节  合同协议书

甲方：温州有色冶炼有限责任公司

乙方：   （中标单位全称）   
温州有色冶炼有限责任公司（以下简称“甲方”）为实施     温州市金海化学品市场智能信息化提升        项目，已接受        （以下简称“乙方”）对该项目的投标。经由甲方和乙方协商一致，共同签订                  项目合同，双方共同遵守如下协议。
一、工程概况

项目名称：温州市金海化学品市场智能信息化提升项目

项目地点：温州市经济技术开发区滨海二十五路422号
建设内容：温州市金海化学品市场智能信息化提升
二、工程承包范围

乙方建设内容包括且不仅限于以下内容：

1、应用软件开发费（含数据接入、系统集成等，余同）；

2、智能化系统及驾驶舱设计费
3、硬件设施安装费（含驾驶舱建设、设备采购、安装、调试费等，余同）。

4、系统运维服务（含     年的运维、培训、系统升级、设备保修及系统上线正常运行的其他相关工作等费用，余同）。

5、招标文件的相关规定及投标文件的相关承诺。

三、合同工期

建设期：   日历天；

按乙方投标时承诺的免费质保期执行

运维服务期（通过项目初验次日起开始计算）：         年。

硬件设施保修期（通过项目初验次日起开始计算）：         年。

四、质量标准

工程质量标准：

硬件：按国家、行业、浙江省现行施工验收规范及质量评定标准达到合格，由甲方组织验收。

软件：由具有相关资质的第三方检测机构评测，由甲方组织验收。

五、合同价款

币种：    人民币     
合同价款(大写)：         元（含税） 

(小写)：         元

合同价包括: 
应用软件开发费（含数据接入、系统集成等）________万元；
智能化系统及驾驶舱设计费________万元；
硬件设施安装费（含驾驶舱建设、设备采购、安装、调试费等）________万元；
系统运维服务费（含运维服务期内的运维、培训、系统升级、设备保修及系统上线正常运行的其他相关工作等费用）________万元。

六、质量保证

乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工并在运维服务期内承担工程质量保证责任。

七、合同文件及解释顺序

除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）
本合同签订后双方新签订的补充协议

（2）
本合同协议书

（3）
本合同专用条款

（4）
项目建设条款

（5）
中标通知书

（6）
招标答疑补遗文件

（7）
招标文件

（8） 项目建设方案
（9）
投标文件及附录

（10）
标准、规范及有关技术文件

（11）
其他合同文件

合同履行中，甲方、乙方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第二部分  合同专用条款

1. 定义

1.1  本合同下列术语应解释为：

1）结算价：指项目竣工后甲方相关部门或委托第三方单位审定（审核）的结算价。

2）“平台”系指乙方根据本合同约定向甲方提供的硬件、软件、技术文件及与设备有关的材料、专用工具、备品备件等。

3）“甲方”系指__温州有色冶炼有限责任公司_____________ 。

4）“乙方”系指_____________________________________。

5）“项目现场”系指__温州市金海化学品市场有限公司_____ _。

6）其他：__________________________________________。

7）“合同有效期”是指本合同正式生效日至本合同约定的运维服务期届满、并甲乙双方全面履行完成各自在本合同下义务的整个期限。

8）“建设期”是指项目试运行完成并通过初步验收的期限。

9）“运维服务期”是指项目初验通过第二日起开始的提供服务时间。

10）“技术资料”指乙方根据本合同约定向甲方提供的与合同设备及系统的安装、调试、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、技术规格、图纸、文件和手册（维护手册、使用说明书等含电子文档）及相关软件、平台相关功能性代码及其他资料。

11）“技术服务”指乙方根据本合同约定，在合同设备及系统的安装、调试、试运行、性能考核、操作、维修等方面向甲方提供的服务等。

12）“技术培训”指乙方根据本合同约定，在合同中设备的安装、调试、试运行、性能考核、操作、维修等方面向甲方人员提供的培训。

13）“安装现场”指现场安装合同设备及系统的地方。

14）“安装”指合同设备及系统和材料在安装现场组装、连接和就位。

15）“试运行”指为验明合同设备及系统的机械性能，在合同设备及系统安装完毕后对单台设备和系列设备分别进行的运行试验。

16）“性能考核”指在合同设备及系统的运行状态下，对合同设备及系统是否达到本合同约定的技术性能和保证指标所进行的检验工作。

17）“初步验收”指合同设备及系统在性能考核中达到本合同约定的技术性能和保证指标之后，甲方对合同设备及系统的初步接受。

18）“最终验收”指在本合同下的试运行结束后，在乙方全面正确履行其在本合同下的运维服务期义务的条件下，合同设备及系统经甲方或委托的第三方机构验收合格，甲方对合同设备及系统的最终接受。

2. 计量

2.1 计量单位：中华人民共和国法定计量单位 。

3. 合同文件和资料的使用

3.1 根据招标文件关于设备安装、改造需求、运营理念等要求，乙方需有针对性的提供合同项目设计、设计联络、制造监制、安装调试、人员培训、调试运行和考核所需的资料、施工组织计划及技术方案等；合同设备及系统（包括外购件）检验、制造、组装、测试、试验的记录、报告；合同设备及系统安装、调试、试运行、正常操作和维护所需要的图纸、标准、说明、安装维护手册、操作使用说明等全部技术资料（以下称技术资料）。

4. 知识产权

4.1 乙方保证，合同设备及系统制造所使用的技术为其依法拥有专利权或专有技术或其他知识产权的技术、或其依法拥有使用权的技术；合同设备及系统所使用的商标为其合法拥有或合法使用的商标。乙方同时保证，甲方购买并运行合同设备及系统不会遭受任何第三方提出的侵犯专利权、专有技术、商标权或其他知识产权的指控；如甲方因此遭受任何第三方提出的侵犯知识产权的指控，由乙方应诉并全额赔偿甲方的损失。

4.2本项目设计及项目实施中产生的相关资料包含但不限于所有设计文档、操作手册，功能性代码等研究成果以及数据的所有权及知识产权归甲方所有。

4.3乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与甲方存在商务竞争关系的国内相关项目中。

4.4合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

4.5乙方应甲方运营要求定制开发的软件平台及后期交付的软件功能性代码知识产权归甲方所有。乙方需向甲方提供所有软件平台所需的数据库，包含但不限于数据字典和APP接口规范说明书、WebService接口、SDK开发包、用户使用说明书等相关资料。如乙方需商务推广使用该软件平台成果应征得甲方书面同意。

5. 履约保函

5.1  关于履约保函金额的约定：中标价的10%。

5.2  乙方应在合同签订之前，向甲方提交合同专用条款中所规定金额的履约保函。

5.3  履约保函用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.4  履约保函即不可撤销的银行保函。由甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具。其格式采用招标文件提供的格式或其他甲方可接受的格式。

5.5 在乙方完成其全部合同义务包括任何保证义务后30日内，甲方将把履约保函退还乙方。

6. 甲方义务 

6.1遵守法律

6.1.1甲方委派的代表，行使甲方委托的权利，履行甲方义务。甲方代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。甲方代表根据合同约定向乙方发出的通知（包括提供项目基础资料，提出设计构想、技术标准、使用要求、协调政府资源等），应当以书面形式由其本人签字后送交项目负责人。

6.1.2甲方有权根据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对乙方的设计、开发、验收和维保等实施工作提出指示。每项指示都应是书面的，并说明其有关的义务，以及规定这些义务的条款（或合同的其他条款）。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照本合同专用条款第15条的规定办理。

6.2 其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务细化为：

6.2.1甲方应在项目开工日前，将其取得的现场所有有关资料，提供给乙方。同样地，甲方在项目开工日后得到的所有此类资料，也应提供给乙方。甲方提供文件仅供乙方参考，乙方应负责核实所有此类资料。

6.2.2 负责办理法律法规规定的相关业务变更手续。

6.2.3 负责协调政府相关部门及其他厂商的数据接入和其他配合工作。

6.2.4按照本合同专用条款第14条的规定向乙方进行支付款项。

7. 监理人

7.1 监理单位受甲方委托，对乙方设计施工工程实施监理。按甲方与监理单位签订的合同的相关内容执行。

7.2 由于监理人原因，导致增加的费用和（或）工期延误，监理人承担增加的费用并赔偿甲方工期损失，具体按甲方与监理单位签订的合同相关内容执行。

8. 乙方义务

8.1 乙方的一般义务

8.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

8.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

8.1.3 完成各项承包工作

乙方应按合同约定以及监理人根据本合同专用条款第7条作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，乙方应提供合同约定的工程设备和乙方文件，并按合同约定负责临时设施的设计、开发、测试和维护。

8.1.4 对设计、开发以及工程的完备性负责

乙方应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计和实施计划，并对所有设计、开发，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

9. 分包和不得转包

9.1 本工程不允许进行转包、违法分包，如乙方进行转包、违法分包，视为乙方违约，甲方有权单方面自行终止合同，乙方需赔偿甲方由此而造成的一切损失。

9.2如因后续工作实际需要，必须进行分包时，需在签署分包合同之前报甲方同意，分包人的资格能力应与其分包工作的资质标准和规模相适应，并按温州市有关分包规定进行备案，否则视为乙方违约，甲方有权单方面自行终止合同，乙方需赔偿甲方由此而造成的一切损失。

9.3乙方对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责，对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包商履约行为负总责。

乙方取得批准分包并不解除合同规定的乙方的任何责任或义务，应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。就分包商给甲方造成的损失，乙方应当承担连带责任。

9.4甲方对乙方与分包商之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

若乙方未按本合同要求及时为其他承包商提供必须的施工条件，则由此引起其他承包商提出的索赔给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任，赔偿范围为甲方就该事项导致的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金。

10. 联合体

若乙方为联合体，则必须遵守以下关于联合体的合同约定：

10.1联合体牵头人编制的投标文件全部内容已得到联合体成员确认。联合体与甲方签订合同。联合体牵头人与联合体各成员签订相关协议。联合体牵头人和联合体成员均需按合同约定质量标准完成工程内容。

10.2投标文件的商务标报价已经过联合体牵头人和联合体成员确认，联合体各方不得因报价错误（包括但不限于过高、过低、缺、漏等）向甲方提出索赔。部分工程有特殊资质要求，而联合体无相关资质的，联合体应委托具有相关资质单位完成，联合体各成员同时在委托合同上签字盖章确认。

10.3联合体牵头人（牵头单位）为本项目的总负责单位，需按招标文件和合同要求组建项目管理机构，负责项目全过程管理，以确保项目工作按时按质完成。在项目实施过程中，联合体牵头人承担组织管理工作和沟通协调工作，包括与甲方的沟通与协调，也包括与联合体内部各成员方的沟通与协调。接受甲方指令，向甲方上报各种资料，负责整个合同的全面履行。

10.4 本合同的工程款项由联合体牵头人按规定统一上报，联合体各方均应在付款申请上签字盖章或出具授权书授权联合体牵头人方统一申请，经监理审核，甲方确认。甲方统一汇入联合体共同书面确认并报甲方审核同意的账户，联合体成员工程款（包括工程变更）由该单位7日内汇入联合体成员指定账户。      

10.5联合体任何一方出现违反本合同和招标文件的违约责任均由联合体各方承担连带违约责任，甲方直接按本合同和招标文件约定向联合体一方或各方追究违约责任。违约金直接支付甲方后，甲方再办理进度款支付手续。联合体任何一方出现严重违约行为，甲方有权单方面解除合同、没收履约保函，并向联合体一方或各方索赔由此造成的一切损失。 联合体任何一方履约不合格，甲方有权将联合体各方同时列入诚信黑名单，并将有关情况报行业主管部门。

10.6 除非另有规定或说明，本合同中“乙方”一词亦指联合体各成员。

10.7如联合体牵头人拖欠联合体成员单位的工程款项，甲方有权从工程款中扣除应付款项，支付给联合体成员单位。

11. 伴随服务

11.1 作为本合同建设条款约定的合同总价的组成部分，乙方应向甲方提供下列服务： 

1）负责在合约期内设备的运行与维护；

2）乙方应对甲方人员进行有关调试、试运行、运行、维护有关的技术培训，以满足系统在调试、试运行、运行和维护的需要。有关技术培训的具体内容、方式和时间等事项另行由甲乙双方共同商定。

11.2  试运行完成后4周内，乙方应向甲方提供一份详细的培训和服务计划表。

11.3  乙方提供的伴随服务的费用包含在设备的合同价中。

12. 保证

12.1乙方关于项目保证：乙方保证其服务技术水平是先进、成熟的，硬件设备是全新、质量优良的，完全符合本合同约定的质量、规格和性能要求；所提供的技术资料与图纸是清晰、完整、统一和内容正确、准确的，能满足合同系统运行和维护的需要；系统在服务周期内应具有可靠、满意的性能。乙方进一步保证：在甲方给定的使用条件和运行环境下，所有软件缺陷（bug）乙方须提供升级、软件修复升级，且不再收取其他费用；若有造成甲方损失的，需赔偿甲方损失。

12.2 系统在设备的调试、试运行和运维服务期内，如发现合同系统有软件缺陷、或技术资料有错误，乙方应立即进行维护。在不影响现场正常运行的情况下，在3日内完成修复。如3日内不能完成修复，延迟1日乙方向甲方支付违约金1000元，但如延误甲方对合同系统的调试或试运行等，乙方应按本合同有关乙方延期交付之违约责任的约定向甲方支付违约金。

12.3关于运维服务约定如下：

1）运维服务期内，所有软件缺陷（bug）乙方须提供升级、软件修复升级，且不再收取其他费用；若有造成甲方损失的，需赔偿方损失；除非乙方举证证明缺陷、故障或损坏系由于甲方人员操作不当或天灾导致。乙方应在收到甲方通知后1小时内抵达现场，一般问题当天解决，重大问题3日内解决。

2）如乙方在接到甲方通知后24小时内没有采取有效措施弥补缺陷，每延迟1日，按照5000元/日向甲方支付违约金；如乙方在接到甲方通知后3日内没有采取有效措施弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担；甲方根据法律和本合同约定对乙方的其他权利不受影响。如乙方在接到甲方通知后7日内没有采取有效措施弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担；甲方根据法律和本合同约定对乙方的其他权利不受影响。

3）运维服务期届满时，甲、乙双方对系统的运行情况进行全面的验收。如乙方全面正确地履行了其在运维服务期内义务，合同系统经双方验收合格，甲方应签署设备的最终验收证书。

4）合同系统质量问题争议的认定：如设备或系统在调试、试运行或运维服务期间出现质量问题，本合同双方对质量问题的责任又不能达成一致意见时，任何一方均可提请产品质量监督检验所进行检验；如该检验所不能检验，则提请该设备所属行业的国家质量监督检验中心进行质量检验。上述任一检验机构出具的检验证书是终局的，对双方均有约束力；检验费用由责任方承担。

5）关于运维服务期满后的责任 ：运维服务期满后，若系统发生甲方不能解决的故障，乙方应在收到甲方通知后1小时内派人上门服务并优惠收费；运维服务期满后，乙方应保持有合理、充分的服务供甲方采购。如乙方拟停止相关服务，乙方应事先通知甲方，以使甲方有足够的时间采购其他服务。

13. 数据的存储及保密

13.1 数据的存储

13.1.1 乙方应承诺项目建设及运营应当符合国家法律法规，并承诺甲方的数据与乙方及其任何第三方均互相隔离，不可互访。

13.1.2 乙方应确保甲方数据的存储安全，承诺不会对甲方数据进行任何加工、利用或删除。

13.1.3 甲方有权选择主数据以及备份数据的数据中心存储位置。乙方应确保甲方所有数据不会存在国外数据中心进行存储及备份。

13.1.4 甲方所购买的服务，可根据需要即时实现扩容或减容,扩容减容对甲方没有限制。

13.1.5 甲方放入云存储的文件乙方不得进行任何修改，文件类型维持原有格式不变。甲方使用时，可随时访问、下载其文件，并根据需要自行保存或迁出。

13.2  保密

13.2.1乙方应采取必要的措施确保甲方的数据信息安全，不得将甲方数据信息泄露给任何第三方。

13.2.2甲乙双方因签署本协议及相关附件所知悉的全部保密信息承担保密责任。具体保密事项详见附件一《保密协议》。

13.3  数据的迁移及清除

13.3.1 乙方应当对甲方数据的迁移提供必要的协助。乙方承诺甲方能够控制数据信息的迁移，保证甲方在启用或弃用云主机时，可通过远程连接、FTP等应用进行数据迁入和迁出。如果数据量过大，乙方可代为迁入迁出，不再收取其他费用。

13.3.2 数据信息迁移完成后，甲乙双方应当签署书面确认文件。乙方应当于甲方指定的时间内对已存储数据信息进行不可恢复的数据清除，并向甲方出具数据清除承诺。

13.3.3 在甲方主动删除数据或甲方服务期满后需要销毁数据时，乙方保留数据期限为一周，保留期满后乙方将自动清除对应物理服务器上磁盘和内存数据，使得数据无法恢复。乙方需定期审计磁盘擦除记录和视频证据以满足安全合规要求。

13.4  数据可审查性

13.4.1乙方数据中心遵守国家法律合法建设，遵守中华人民共和国法律。除依法配合司法调查外，甲方所有的数据、应用及行为日志等全部信息不会提供给第三方。 

13.4.2乙方承诺甲方在必要的条件下，由于合规或是安全取证调查等需要，可以要求乙方提供相关的信息。乙方承诺遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查，向甲方或司法、行政机关提供的相关信息包括关键组件运行日志、运维人员操作记录等（不包括甲方任何信息）。

13.5  以上条款约束范围包括但不限于甲乙双方、甲乙双方的代表、高级管理人员、项目参与人员、委托代理人或其代理机构等。甲乙双方应当保证和督促上述人员（无论现职或离职）遵守本保密条款，并对上述人员的过错行为承担违约责任。

14. 付款

14.1履约保证金
合同签署后15个工作日内，乙方将合同总价的10%银行保函或现金汇入甲方指定账户，作为项目保证金，乙方无故未能履行合同约定义务，不予退回。
14.2进度款支付

14.2.1应用软件开发费：应用软件开发方案经甲方确认后15个工作日内，支付应用软件开发费20%；软件平台通过初验并正式上线后15个工作日内，支付应用软件开发费30%；软件平台通过试运营并终验合格后15个工作日内，支付应用软件开发费30%；结算完成后一次性结清应用软件开发费。

14.2.2智能化系统及驾驶舱设计费：设计方案经甲方确认后15个工作日内，支付智能化系统设计费20%；施工图设计完成经甲方确认后15个工作日内，支付智能化系统设计费30%；智能化系统竣工验收合格后15个工作日内，支付智能化系统设计费30%；结算完成后一次性结清智能化系统设计费。

14.2.3硬件设施安装费：主要设备到场后15个工作日内，支付硬件设施安装费30%；硬件设施安装完工后15个工作日内，支付硬件设施安装费30%；竣工验收合格结算完成后一次性结清硬件设施安装费。

14.2.4系统运维服务费：乙方在运维服务期内，应根据甲方的需求提供     年的系统升级及运维服务。系统运维服务费按每满运维服务期一年后15个工作日内支付一次，每年平均支付，到期后10个工作日内结清系统运维服务费。

以上项目进度款由乙方根据项目进度进行申报，经监理单位核实签字后报甲方确认支付。
15. 图纸
乙方提供的设计图纸必须经具备相关资质设计单位中盖出图章（具备工程设计综合甲级，或建筑行业设计甲级，或建筑行业建筑工程专业设计甲级，或建筑智能化系统设计专项甲级）；否则设计费不予支付。

16. 结算

采用固定总价合同，最终结算价不得超过国资采购主管部门下发的概算批复中该部分的费用，超过部分不予以支付；如甲方需求发生重大变更，导致费用大副增加，则由双方另行协商签定补充协议，或者另行招标。

17. 乙方履约延误

17.1 在履行合同过程中，乙方及其分包人遇到妨碍验收和提供伴随服务的情况时，应在知道或应当知道情况发生24小时以内通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应2日内完成评估和确认。

18. 误期赔偿费

18.1 关于误期赔偿费的约定：合同签订之前，乙方向甲方提交工作组织安排，包含但不限于设计、开发、试运行、运维等不同项目的推进节点，经甲方确认后，将此作为合同附件。乙方正式开工，甲方将依据工作组织安排考核乙方工程完成情况，并以此作为付款依据。

18.2因乙方原因导致项目建设进度未按合同约定的节点及总工期要求完成，乙方每延迟1日，甲方有权要求乙方按（10000元）/日支付违约金（累计最高限额不超过合同总价10%，一旦达到最高限额，甲方有权单方面终止合同），甲方将从应付乙方合同付款中扣除；因系统的质量等其它问题导致甲方延误工期，乙方应赔偿甲方延误工期的损失。因非乙方的原因导致项目节点及总工期延误，本项目工期顺延，甲方不对此承担除工期顺延外的其他责任。

19. 违约责任

19.1 违约责任

（1）双方应共同遵守本合同条款及相应附件规定，如一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。

19.2因乙方原因导致本合同解除的，乙方应当向甲方返还未使用服务期间的服务费用，并按照本合同约定总金额的10%向甲方支付违约金。如上述违约金不足以弥补甲方经济损失（包括但不限于甲方的直接损失、因本合同的解除而导致的甲方向第三方承担的损害赔偿金、违约金以及调查费、公证费、诉讼费、保全费、律师费）的，乙方还应当全额赔偿。

19.3鉴于计算机、互联网的特殊性，下述情况不属于乙方违约：

（1）由于Internet上的通路阻塞造成甲方网站访问速度下降。

20. 合同终止

20.1如乙方有下列情形之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同，且甲方不承担一切责任：

1）乙方设计及系统开发的实际进度严重滞后本合同附件技术协议书约定的乙方设计评审及系统试运行的进度关节点/里程碑，表明乙方已经完全不可能按本合同约定的交付时间交付；

2）乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部合同内容，并经甲方催告后30日内仍未交付；

3）乙方交付的合同系统存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

4）乙方主体资格丧失或经营资质不具备

5）乙方存在严重违反合同义务的其他情形。

20.2乙方应当确保服务的稳定可用，因乙方原因导致服务故障的（包括但不限于云计算资源、云存储资源、互联网接入、云平台故障等），服务故障期间，乙方的服务期限应当顺延。同时，乙方还应免除服务故障期间的费用。如乙方服务故障连续或合计达1日的，甲方有权单方解除本合同。

20.3本合同履行过程中，乙方存在如下情况的，则甲方有权单方解除本合同：

（1）违反本合同及附件约定的保密义务及数据存储约定的；

（2）违反本合同约定，经甲方提出后30日拒不改正的；

（3）在1年内有三次以上服务不可用的情况或乙方不积极改进服务质量的，甲方有权单方解除本合同

（4）违反本合同约定的其他情形，导致合同目的无法实现的。

20.4如甲方无正当理由，未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后在30日仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

20.5如本合同因甲乙任何一方根据本条约定行使合同解除权而全部解除，本合同尚未履行部分终止履行；对本合同已经履行部分，行使合同解除权的一方有权根据本合同其他条款之约定采取补偿措施，包括要求对方赔偿己方因执行本合同而发生的一切支出和遭受的一切损失（包括但不限于调查费、公证费、诉讼费、保全费、律师费）。

20.6因甲方的原因而终止合同

因甲方原因而终止合同，对于剩余服务按如下方式处理：取消对剩余服务的采购，并按合同规定的单价或金额向乙方支付部分完成的服务以及乙方以前已采购设备和服务的费用，除此之外，甲方无须再向乙方支付任何补偿、赔偿或承担其他责任。

21. 不可抗力

甲、乙方约定的其他不可抗力：

其它：战乱、动乱、重大疫情、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾等。

1）不可抗力的概念、范围及其解释按我国有关法律法规的规定执行。

2）受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响，采取积极措施防止损失的扩大，否则受阻一方应就损失扩大部分向另一方承担违约责任。延迟履行合同义务的期限应与受不可抗力事件影响的期间相当。

3）一旦不可抗力情况停止或由其产生的后果已经消除，受影响的一方应立即恢复合同义务的履行，同时用传真或电子邮件通知另一方，并寄出确认函。

22. 争议的解决

1.甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义，或者对与合同有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时，双方同意由甲方住所地人民法院诉讼解决。

2.争议期间，对于合同无争议的部分，双方应继续履行。

3.任何一方因疏忽而未追究另一方的任何违约责任，并不意味着该方放弃了任何应有的权利。

23. 合同语言

23.1本合同语言为：中文。

24. 通知

24.1甲方接受通知地址：                                  。

24.2乙方接受通知地址：                                  。

25. 合同生效及其他

（1）本合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

（2）本合同正文一式拾陆份；甲方捌份，乙方捌份，具有同等法律效力。

（3）如需修改或补充本合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该等协议将作为本合同的一个组成部分。

（4）本合同任何一方给另一方的通知均应以书面形式通过邮寄快递、传真或电子邮件方式发送；对于有关变更一方履行合同义务的重要通知，应以书面原件的方式为之。另一方收到通知后应以书面形式确认。

（5）除一方事先书面同意外，另一方不得将其在本合同下任何权利或义务转让给第三方。因此将合同权利或义务单独、一并转让的，该转让无效，对本合同不产生法律约束力，并视为该方违约。

（6）本合同项下任何条款如果不合法或无效，仅限于该条款自身，并不影响其他条款的效力。

（7）未尽事宜,双方友好协商解决。

（以下无正文）

甲方：                                    乙方： 

甲方代表签字：                           乙方代表签字：

日期：    年   月   日                   日期：    年   月   日

第三部分  项目建设条款

一、工作内容

1.应用软件平台设计

项目对技术系统的需求分析；技术系统总体逻辑结构描述；技术系统总体物理结构描述；技术系统总体数据结构描述；技术系统功能描述；技术系统总体运行描述；技术系统信息流程总图；核心技术及关键设备功能指标描述；技术风险评估及应对措施描述；大屏系统设计；项目实施计划及保障措施制定；项目预算编制。

2. 应用软件平台系统建设

可视化展示系统和管理系统建设。建设内容包括但不限于合同要求、招标文件要求及建设方案要求。

3. 数据接入工作

在应用软件平台项目建设过程中，同步与政府相关部门对接信息接口标准、信息共享目录等技术参数，优先接入相关部门信息，配合招标方协调各单位，打通数据接口，实现互联互通。

4.培训工作

乙方应向甲方提供不少于5次的培训，至少包括一次技术培训：面向甲方技术部门介绍系统架构、系统部署以及采用的开发技术标准；一次接口对接方案培训：面向应用软件开发商，接口对接的统一培训；一次用户使用操作培训：面向所有实际业务操作者，包括前端软件以及后端管理平台使用者。具体培训时间以甲方确认为准。

5.运维服务

（1）运维服务期。从项目初验通过之后第二日开始提供为期二年的服务。

（2）运维服务期内，乙方应及时将其所发现并掌握的有关设备或系统的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方。

（3）服务响应时间：不允许出现系统服务中断；接到故障报修后，需立即实施维护抢修；一般故障在1小时内排除，较大故障（如1小时内无法排除，或需更换配件等）需在8小时内提交修复方案，经甲方批准后，在要求时间内修复。

（4）在保修期或运维期内乙方需在维修工作的次日提交故障报表。报表中必须真实地反映出故障现象、故障原因、故障接报和处理完毕时间。

（5）乙方应及时向甲方通报系统软件升级情况，若用户需要对系统软件升级，在运维服务期内，乙方应给予升级，提供升级版本和相应的支持服务，不再收取其他费用。

（6）乙方负责对甲方进行相关设备的操作和维护培训，并使受训人员达到能独立地，熟练地操作设备，保障系统正常运行。

（7）乙方在运维期结束前90日前需跟甲方商定下一运维期的责任方。如果运维责任方不再是乙方，那么乙方需负责将运维服务顺利的移交给下一运维期的责任方，整个运维服务的移交需经过下一运维期责任方的确认。

二、建设进度计划

1．本项目设计及系统建设阶段期限要求为     日历天。运维服务期限要求为二年。

2．项目开始：建设项目开工日从乙方收到甲方签发的开工通知书当日开始计算。

3．系统建设期要求：系统应满足于   年   月   日前通过初验并上线试运行要求。乙方在试运行（试运行周期为3个月）之后向甲方申请终验。

4．运维服务期要求：要求乙方通过项目初验后开始提供为期二年的服务。

三、项目验收

1．项目验收分为二个阶段：初验及最终验收。

2．初验

软件开发完成后，向甲方提交初验申请，由甲方组织初步验收。初验通过后正式上线试运行，试运行期为3个月，试运行期间完成第三方检测机构测评。
3．最终验收

试运行期结束后，乙方向甲方提交最终验收申请，由甲方组织最终验收。

四、服务要求

1．总则：乙方在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目实施组织、项目实施管理计划、项目进度计划、项目验收计划、风险控制、质量控制等方案，确保项目质量。

2．项目建设期内拟投入本项目的项目团队成员不得少于20人（含项目负责人1人）。

3．乙方应成立相应的项目组，并指定专职的项目负责人负责项目协调和调度工作。乙方项目总负责人及各分包负责人必须设置A、B角。项目负责人在项目实施过程中不得更换。其他人员原则上不得更换，若确需更换，需书面向甲方提出申请，并获得甲方认可。更换人员个人资质不低于原项目组人员。

4．乙方的项目负责人必须参与项目各阶段的评审汇报，并作为乙方主汇报人。

5．乙方应根据项目需求组织专家研讨会、咨询会。

6．乙方的工作过程需接受甲方的监督和管理。

7．乙方在项目实施过程中，每周一次书面向甲方委托的项目管理单位通报项目进展情况和需要协调解决的有关事项，项目负责人需参加项目管理单位组织的项目月、周例会，提交工作总结、进度报告，确保项目按招投标文件及项目合同要求完成。另外，根据项目管理单位需要，随时提供项目进展情况。

8．建立重大问题汇报制度。项目实施过程中，如出现重大问题或重要变更发生时，乙方需在当天内向甲方书面报告，并提出解决问题的办法。

9．乙方必须提供项目各类重大问题的故障应急处理机制方案。

五、文档要求

乙方须提供以下项目文档：

项目文档清单（具体以监理工程师要求为准）
	序号
	文档名称
	备注

	设计文件及概算部分

	1
	设计文件及概算报告
	满足评审要求深度

	开发部分

	2
	项目开发计划书
	描述该系统是如何被开发与实施的

	3
	软件需求规格说明书
	共包含但不仅限于合同文档结构中以下5项内容
1、前景文档（项目开发的目标）；

2、用例模型（定义系统的功能性需求）；

3、定义系统的功能性规格和非功能性规格

4、UML需求设计文档；

5、词汇表（定义项目开发中所用到的专业词汇）

	4
	软件需求偏离说明书
	用于记录在设计开发过程中动态变化的需求

	5
	概要设计说明书
	说明对程序系统的设计考虑，包括程序系统的基本处理流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、安全设计、数据结构设计和出错处理设计等

	6
	数据库设计说明书
	至少包括数据字典、数据库逻辑设计、数据库物理设计等三部分

	7
	详细设计说明书
	说明一个软件系统各个层次中的每一个程序（每个模块或子程序）的设计考虑

	8
	测试用例
	测试输入、执行条件以及预期结果

	9
	功能性代码
	包含所有的功能性代码文件

	10
	灾备方案
	说明系统运行过程中出现突发事件、网络、软硬件故障的解决方案

	11
	测试方案
	反映该系统如何被测试

	12
	测试计划
	

	13
	单元测试报告
	

	14
	测试业务案例
	包含性能测试，功能测试，集成测试

	15
	测试报告
	包含性能测试，功能测试，集成测试

	16
	第三方软件评测报告
	由第三方公司提供的软件测评报告

	17
	信息系统安全等保测评二级证明
	

	管理部分

	18
	项目开发进度报告
	

	19
	项目技术例会纪要
	有投标人参与的技术会议

	20
	项目管理例会纪要
	有投标人参与的管理会议

	21
	阶段性项目进度总结报告
	

	22
	软件试运行报告
	包含但不仅限于合同文档结构中以下3项内容：

1、部署报告；

2、问题处理报告；

3、试运行总结；

	23
	系统部署手册
	包含但不仅限于合同文档结构中以下2项内容：1、部署计划（如何将系统部署到生产环境中去）；2、安装及配置手册（软件产品、数据库及应用服务器配置安装步骤）；

	24
	用户操作手册
	包含但不仅限于合同文档结构中以下4项内容：1、用户手册（用户使用手册）；

2、操作手册（软件操作详细说明手册）；

3、系统维护手册；

4、安全操作手册（安全操作和管理，警告功能，参数设置和权限管理）；

	25
	培训教材
	包括：
1、培训方案；

2、培训计划；

3、培训手册（针对最终用户的培训教材）；


所有的技术文件（含验收文档）必须是中文书写，并同时提供电子文档。
附件一：保密协议

保密协议

甲方：温州有色冶炼有限责任公司 

乙方： 

鉴于乙方在（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。

一、“保密资料”包括：

乙方应对本次合作项目在接触、签约及履行等任一过程中自甲方（或下属企业、关联单位、合作伙伴、政府部门单位及工作人员）获得的涉密商业信息、资料、数据、规章制度等（“保密信息”），承担保密责任。乙方应本着谨慎、诚信的态度，采取任何必要、合理的措施，对甲方信息予以保密，不得对信息进行未经授权的披露、复制或使用。

保密信息包括但不限于下述内容： 

(1)乙方通过甲方工作人员获得的任何不被公众所知的信息；

(2)涉及甲方及甲方下属企业的相关资料和信息（价值评估、产品技术、市场营销、发展计划和内部经营管理情况等信息）；

包括但不限于如下内容：

a.技术信息：技术方案、计算机软件、数据库、技术数据、技术指标、专有技术、软件、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等；

b.经营信息：人员组织架构信息、薪酬制度、绩效制度、股权方案、财务制度、管理制度、不公开的财务资料、公司战略策略、公司客户及项目信息等；

c.运营数据、研究报告、预测和估计、商业计划、商业秘密、商业模式等任何或所有的商业信息、技术资料；

(3)乙方通过甲方渠道获得的甲方承诺有保密义务的第三方（含关联单位、政府部门单位及其工作人员）的商业信息、资料和数据。

(4)由甲方制作的、与下属企业情况相关的任何原始资料、记录、文件、报告、分析、编辑研究、法律意见以及其他材料或文件；

(5)甲方及甲方下属企业的各项规章制度；

(6)甲方本身及甲方与乙方为本次合作项目而达成的任何合同、协议、约定或在本次合作过程中产生的任何会议纪要、会谈记录等；

(7)甲方向乙方及其雇员提供的不被公众所知的任何资料或信息。

2、除上述文件外，保密信息还包括本保密协议签署日之前或之后来自双方及双方的任何管理人员、职员及代理人的书面或口头的往来资料，及依据该等往来资料由双方或其代理人、顾问所作的分析及撰写的文件。

3、如因合作需要，乙方需要进入甲方的生产现场参观考察的，乙方须严格遵守甲方的相关现场管理规定及保密责任，且只能让与合作有密切相关的人员进入，不得夹杂其他人员。在生产现场所获取的一切信息只供双方的该次合作使用，不可用作其他用途。

上述保密信息无论以何种形式存在（包括但不限于数据、图表、胶片、光盘、文件、计算机媒介和网络），也无论是否以口头、文件、演示或其他形式提供，也无论是否记载或标注为保密信息，均不影响其在本协议项下的保密性质。

二、项目定义：

1、专指经甲方招投标，乙方中标的项目。

2、专指甲乙双方于   年   月  日签订的项目合同。

3、专指甲乙方拟合作的任选一种。

三、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除经甲方同意下或依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必须直接参与本项工作、必须知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；

3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

5、乙方不得在甲方规定的时间前，将任何资料提前公布，乙方运送甲方资料时，必须做好相关保密工作。

五、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

六、知识产权：

除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，乙方按项目合同费用总金额的15% 向甲方支付保密违约金。

八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

九、争议的解决：

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。

十、协议的生效：

本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）： 

法定代表人签字：                      法定代表人签字：

（或）授权代表签字：                 （或）授权代表签字：

签字日期：                            签字日期：

附件二：廉政协议

廉政协议

甲方：                       

乙方：                       

为了在项目建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同总价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

甲方：温州有色冶炼有限责任公司     乙方：                           
         （盖单位章）                        （盖单位章）         

法定代表人或                     法定代表人或

其委托代理人：（签字）            其委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日         日期：     年     月     日

附件三：履约保函（格式）

履约保函

                     （甲方名称）：

鉴于            （甲方名称，以下简称“甲方”）接受            （乙方名称，以下称“乙方”）于    年    月     日参加            （项目名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）              （¥）              。

2. 担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至服务期限满之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 甲方和乙方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：                                                  
邮政编码：



              


          
电    话：                                                  
      年        月         日

附件四：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在温州市金海化学品市场智能信息化提升项目建设的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3.对乙方现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，提高全员安全生产意识。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有现场及周边人员、财产的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方按照国家有关法律法规的要求，建立安全生产组织机构，配备专职、兼职安全生产管理人员。

5.乙方严格执行国家相关规范、标准和图纸技术要求，完善现场安全防护设施，加强临时施工用电和起重作业管理，保证施工安全。

6.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。

7.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。

8.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

9.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，落实事故的调查处理。

10.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。

11.乙方必须服从甲方的安全生产管理。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正副本份数同主合同。

五、本合同由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章后生效，至项目结算完成之日为止失效。

甲方：温州有色冶炼有限责任公司      乙方：                          
            （盖单位章）                            （盖单位章）         

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人：（签字）                   其委托代理人：（签字）

日期：      年     月     日            日期：     年     月       日

第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求

本章给出的工程范围、发包人要求等内容不应认为是绝对准确的，若与实际情况或最终审批的设计参数或政府主管部门的要求存在差异，作为一个有经验的承包人应能充分考虑并预见上述的风险因素，承包人无权因此向发包人主张任何免责及索赔请求，发包人也不承担因本章对任何数据或设计做法等的错误描述而可能给任何他方带来的损失或损害的责任。以下给出的本工程的介绍和工作内容的描述不应认为是全面的和巨细无遗的，承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件，尤其是已充分研究了本项目合同条件、项目现场条件、发包人提供的第二章  投标人须知1.采购内容及要求等相关内容，并了解了项目的全部内容。以上内容及本章给出的要求为发包人的最低要求，作为有经验的承包人，应充分理解发包人意图，使本项目达到应有的使用功能，并满足温州市金海化学品市场智能信息化提升项目建设要求，相关费用计入投标总价。

本章引用的规范及相关要求如与最新的规范不一致的，以最新的规范为准；发包人要求包括但不限于以下内容：

一、项目概述

1.1
项目名称

温州市金海化学品市场智能信息化提升项目

1.2
建设规范

1.2.1应急管理相关标准规范
工业和信息化部 应急管理部《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》

《浙江省应急管理“十四五”规划 （征求意见稿） 》

《温州市人民政府办公室关于加快推进重大事故隐患整改的通知》

1.2.2消防相关标准规范
《中华人民共和国消防法》；

国务院安全生产委员会《关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》安委〔2020〕3号；

公消〔2017〕297号《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》；

国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》国办发[2017]87号；

国务院安全生产委员会《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》安委〔2017〕4号；

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部61号令；

《建筑设计防火规范》GB 50016-2016；

《城市消防远程监控系统》GB 26875-2011；

《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440-2007；

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；

《电气火灾监控系统》GB 14287-2014；

《室内消防栓》GB 3445-2018；

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017；

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017。

1.2.3视频系统相关标准
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94;

《安全技术防范规范工程技术规范》GA/T75-94;

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000;

《安全防范系统验收规则》GA308-2001;

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001;

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94。

1.2.4信息化、数字化相关标准规范
省委常委、温州市委书记陈伟俊“加快市场数字赋能建设，吸引游离企业进入市场，促进市场繁荣发展”指示精神。

《中华人民共和国网络安全法》 

《国家网络空间安全战略》 

《“十三五”国家信息化规划》（国发[2016]73 号） 

1.2.5地理信息相关标准规范
《基础地理信息标准数据基本规定》GB21139-2007；

《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2006；

《数字地形图系列和基本要求》GB/T18315-2001；

《地理信息元数据》GB/T19710-2005；

《基础地理信息数字产品元数据》CH/T1007-2001。

1.2.6网络安全相关标准规范
《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43 号) 

《信息安全等级保护工作的实施意见》(公通字[2004]66 号)  

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27 号) 

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令 147 号） 安全标准规范 

《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999） 

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017） 

《信息安全技术 术语》（GB/T 25069） 

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070- 2019） 

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058） 

《信息安全技术 工业控制系统安全控制应用指南》（GB/T 32919-2016）

《数据中心设计规范》（GB 50174-2017） 

工信部《工业控制系统信息安全防护指南》

工信部协 [2011] 451 号文《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

1.2.7计算机软件相关标准
《计算机软件开发规范\软件技术》GB8566-88；

《计算机软件质量保证计划规范》GB/T12504-90。

1.3
项目建设目标、规模、内容、建设周期

1.3.1
建设目标

按照工业和信息化部应急管理部《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》指出“工业互联网+安全生产”增强工业安全生产的感知、监测、预警、处置和评估能力，加速安全生产从静态分析向动态感知、事后应急向事前预防、单点防控向全局联防的转变，提升工业生产本质安全水平。给出了相关任务：(1)建设网络监管平台；(2)提升数据服务能力；(3)建设快速感知能力；(4)建设实时监测能力；(5)建设超前预警能力；(6)
建设应急处置能力；(7)
建设系统评估能力；(8)
深化数字化管理应用；(9)深化网络化协同应用；(10)深化智能化管控应用；(11)坚持协同部署；(12)聚焦本质安全；(13)完善标准体系；(14)培育解决方案；(15)强化综合保障。

同时依据《浙江省应急管理“十四五”规划 （征求意见稿） 》等文件中对危化园区及企业的监管和要求，结合温州市委市政府的要求，建成由智慧应急、智慧仓储、智慧安防、智慧消防与安全管理等组成的金海危化软硬一体的数字化“智治”管理系统。数字化“智治”管理系统应当达成以下目标：

(1)
使用大数据、3D建模、数据分析、物联网、数字化技术，打通应急、仓储、安防、消防、安全管理及园区招商等各类数据，实现实时检测、预警、模拟演练及应急策略的一张图管理。

(2)
依托云端人脸识别系统，从进入市场信息登记到场内区域作业至人员离开，建设全方位行动轨迹跟踪管理系统。

(3)
建立“危险化学品仓储信息监控与预警系统”，通过物联网、数字化技术实现出入库管控、货物位置监控、数量统计及信息查询。

(4)
根据市场实景建立电子地图，对重点危险源进行在线监控，并设定等级色标，根据风险等级智能匹配防控措施、应急处置，实现全方位动态跟踪。

(5)
打造“指挥中心”，为管理者决策分析提供抓手。

1.3.2
建设规模

（1）智慧应急

智慧中心包含3D应急指挥驾驶舱、安全保障系统、计算机网络系统、基础支撑软件。

3D应急指挥驾驶舱包含25平方拼接大屏、基础平台软件、指挥舱大屏软件、高性能GPU服务器1台、通用服务器8台及相应机房配套设施1套；

安全保障系统包含1套主机安全、1套应用安全及1套数据安全；

计算机网络系统包含2台核心交换机、2台管理交换机及1台路由器1套计算机网络管理软件；

基础支撑软件要建设数据库管理系统、docker平台。

（2）智慧仓储

利用数据建模，将市场的所有仓库进行统一管理、编码，将仓库进行区域划分，类型划分。同时联动监控系统，实时分析货物错放、超量等违反管控规则的行为，并在系统上产生预警提示信息，在仓储区室外道路设置三个电子显示器，部分仓库采用移动货架，提高仓储货物存放标准化。

（3）智慧安防

智能视频识别预警系统、人员、车辆定位、人脸、车牌识别监控摄像机、车辆速度、轨迹跟踪系统。

（4）智慧消防

消防设施物联网监控系统、红外热成像火灾预警、可燃气体、有毒气体报警、温湿度监控。

（5）安全管理

特殊作业全过程管理、虚拟电子围栏及入侵报警、3D建模可视化、DCS升级改造、特种设备管理、风险四色图、智能巡检、微型气象站建设。

1.3.3
建设内容

数字化“智治”管理系统总体架构包含基础应用平台、智慧应急系统、智慧仓储系统、智慧安防系统、智慧消防系统、安全管理系统。同时预留接口与政府职能部门对接。

（1）基础应用平台具备工业互联网平台能力，系统支持工作流引擎、大数据应用、可拓展性、实时性，系统通过物联网、云计算、精细计量、数字传感等先进技术，通过对设备的接入、协议解析和边缘层的计算、建模，实现对全厂设备数据的采集。平台建立协议库，实现对不同设备的接入能力，同时数据转发通过SSL加密，保证了数据的安全性和可靠性。

（2）智慧应急通过3D应急指挥驾驶舱、智慧应急系统、安全保障系统、计算机网络系统、基础支撑软件。实现一库一品一策可视化看板、应急物资品类、存放点、救援、疏散路线、模拟演练 、一键报警。

3D应急指挥驾驶舱包含拼接大屏、基础平台软件、指挥舱大屏软件、高性能GPU服务器1台、通用服务器3台及相应机房配套设施1套；

（3）智慧仓储通过物联网、数字化技术搭建仓储进出库平台，通过库位建模管理、货物错放、超量预警、危化品台账管理，实现出入库管控、货物位置监控、数量统计及信息查询，同时进行商业运营大数据分析，仓储区道路上设立4个室外LED屏（100寸/个）；

（4）智慧消防系统，系统构成包括物联网核心云平台、3D管理舱指挥大屏、巡检维保管理、人员组织管理、值班交接班管理等。管辖涵盖全园区的所有办公楼、仓库、操作场所等的消防火警系统、GDS气体探测系统、红外热成像火灾探测系统、温湿度监测系统，对相关消防数据实行实时状态监视、可视化（3D地图）呈现以及消防设备设施的在线巡查点检和维保管理等；相关消防子系统包括：消防火警系统、GDS气体探测系统、红外热成像火灾探测系统、温湿度监测系统等。

（5）智慧安防综合应用系统包含针对现有硬件的升级、改造及新增，最终实现园区人、车、物的进出、行进轨迹的监测、管理及预警，主要实现智能视频识别预警系统、人员、车辆定位、人脸、车牌识别监控摄像机、车辆速度、轨迹跟踪系统。

（6）安全管理系统包括实时数据采集、实时数据对外接口、DCS集成、虚拟电子围栏及入侵报警、隐患排查管理、风险研判及厂区风险地图、特殊作业全过程管理、智能巡检、二级标准化、双预防、安全培训管理系统、可配置报表。

本期建设项目包括控制及网关协议层、接口层、平台存储层、平台服务层，数据及业务中台、应用及服务层、用户端口。其中控制及网关协议层主要解决将原先独立运行各子硬件通过统一升级改善或网关加装，同时统一规范通讯协议；接口层采用ESB总线模式，将安防、应急、消防、DSC、仓储等各子系统数据打通，并统一管理并为后续新增各子系统提供标准；平台存储层，由于本次项目存在结构化数据和非结构化数据，同时包括时序数据、关系数据等，需要使用不同的数据存储方式；平台服务层主要采用微服务架构，将工作流引擎、GIS引擎、系统日志等组件化，便于后续灵活扩展及版本更行；数据及业务中台主要将各类数据进行业务切片，为用户提供各类分析数据；应用及服务层，主要为各个业务部门提供使用的功能需求；用户端口主要包括大屏、PC端及移动端。本次项目是软硬一体化项目，包含现场硬件安装施工、网络优化与施工、软件系统搭建、各系统数据互联互通、指挥大屏建设等等。市场监控参数和报警信息接入数据采集系统，实现统一处理和保存，并通过光纤网络汇集到指挥中心。可以实时查看市场重大危险源实时监测数据、视频、报警信息及对重大危险源相关信息进行统计分析。

1.3.4
建设周期

本项目的建设周期为6个月。

1.4
项目总投资及资金来源

项目总投资：1500万元

资金来源：企业自筹

二、总体建设方案
2.1
建设原则和策略

2.1.1
标准规范化

本项目建设将遵循标准化、规范化原则。标准化是系统搭建的重要手段；首先应遵循国际上成熟的、通用的标准、规范和协议。其次要遵照执行国家颁布的现有法律、标准以及即将推出的各类规范。三是参考本省、本市和本地区有关技术规范和技术要求。四是基于系统建设的具体需要，为本项目建设和后期工程建设打下坚实基础。

2.1.2
高安全性

系统建设安全性要求高，建成后须具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。能够按各用户的实际需求设定其严格安全等级来保证系统的可靠性。系统设计时，有足够的安全措施，避免敏感信息受到破坏和泄漏。对信息访问与使用进行严格的权限管理，在技术上支持与数字证书结合的单点登录认证方式，支持与安全认证结合，确保整个系统的安全可靠。

2.1.3
高可靠性

本次项目系统一旦投入运行就会成为各项业务应用的基础，并随着应用的深入普及，其基础作用将越来越大。系统的高可靠性为基本要求之一。整个系统必须有良好的可靠性及一定程度的冗余。高可靠性体现在云平台系统的高可靠性以及冗余设计，网络系统的高可靠性以及冗余设计。

2.1.4
系统先进性

系统应具备先进的架构，满足未来发展的需要。本项目将采用先进成熟的技术和产品，确保工程建设质量和进度，防范开发集成过程中的技术风险和产品风险。针对本项目提供先进的架构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力，确保系统符合大数据技术发展的趋势，具有明显的技术先进性。从技术层面讲，项目建设立足于先进技术，参考微服务架构建设，采用构件化、面向对象的设计，将各功能模块封装为服务，采用细粒度、松耦合架构，便于今后系统的扩展与升级。在保证系统实用性的前提下，最大程度的提高系统的安全性、可升级性、平台无关性和可扩展性。项目建设中所选用的软硬件系统可以方便地实现集成，使应用系统降低系统维护的难度和要求，也方便用户日后的应用和管理。

创新“智理”，打造综合性集成平台系统，既满足了园区日常应急管理、事故预防、值守监控、培训演练的需要，又实现了应急处置的快速响应、科学决策、有序调度和协调联动等；

创新技术：使用云计算、大数据、物联网、移动化、人工智能技术，打造集成一体化平台，是我是危化品管理的试点和示范，摸索一套借助先进技术增强管理的经验和方法论。

2.1.5
兼容性

系统建设技术选型最大限度的利用现有资源和已有业务系统，同时可以在较长时间段内满足用户业务发展以及技术发展可能带来的潜在需求。系统建设中充分考虑了“标准和开放”的原则，应广泛采用遵循国际标准的系统和产品，以便于与其他网络系统的互联和扩展，同时易于向今后的先进技术实现迁移，充分保护用户的现有投资，其综合反映在可移植性、互操作性、系统独立性和集成性。

2.1.6
高可扩展性

随着业务的发展，未来越来越多的业务系统将运行在系统上。为适应将来的发展，系统应具有良好的可扩展性，采用先进的架构的体系结构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力，实现服务不间断的升级和应用扩展。充分考虑业务规模和结构的发展变化，系统规模的扩大和保护投资。系统构架和应用开发均具备可扩展性，能够随着应用的逐步完善和信息量的逐渐增加不断地进行扩展，整个系统可以平滑地过渡到升级后的新系统中，具有良好的可扩充性和可移植性。同时在软件系统的开发中，各个功能模块可重复利用，降低系统扩展的复杂性。

2.1.7
高可维护性

良好的组织和管理对系统的正常运转和高效使用有很大帮助。方便的监控、良好的管理界面、完备的系统记录都能使管理员在不改变系统运行的情况下对系统进行检测、修改及故障恢复等管理维护工作。

2.1.8
统一领导、相互协调

项目的规划和建设将在区政府的统一领导、相互协调下进行，以确保系统符合各类政府文件的政策及各项技术要求。

2.1.9
顶层设计、分步实施

围绕体系建设的远景目标对项目体系建设的总体任务、总体要求，总体思路等进行顶层设计，为企业提供建设思路和要求。在企业的统一部署的前提下，结合各部门的实际情况，积极推进系统的规划和建设。同时，考虑到系统的复杂性，采用分期分阶段实施的思路，稳步推进平台的建设。

2.1.10
 互联互通、资源共享

系统建设将实现各部门数据的传递与共享；同时，注重充分利用和整合各单位现有数据资源，碰撞分析，提高效率，实现资源共享，避免重复建设。

2.2
总体目标与分期目标

2.2.1
总体目标

对金海危化的数据资源进行有效整合，实现五化目标：


安全设施“可视化”
通过物联网技术，结合多种数据图表、趋势曲线、模拟表盘、实时视频等方式，动态、形象地展示消防设施位置和状态信息；

安全管理“智能化”，在全面采集、数据共享的基础上，通过知识库、推理机、自学习等人工智能技术，实现设施隐患趋势预警、故障诊断的智能化管控和跟踪处理；


安全运营“精细化”
实现对化学品库存、销售采购数据全面精细化管理，实现对品类、市场、价格等要素实现精细化数据采集和分析；


应急指挥“自动化”
对安全事故及风险预警等信息自动引导应急指挥，通过预案库、专家库、备件库、可视化引擎、即时通讯、大数据分析等辅助决策手段，实现快速响应和指挥协同；


安全监督“标准化”
明确安全责任主体、部门分工，推进安全监管制度标准化建设，监管流程规划化，证据可视化 ，自动生成监管工单。

2.2.2
本期目标

通过本次硬件、网络、系统平台等的搭建，实现全面管理升级感知网络。具体包含：

1)
“智治”管理系统建设

2)
全面系统数据集聚及可视化

3)
HSE标准管理系统

4)
应急管理一张图

5)
智慧仓储管理

6)
AI视频监控系统部署

7)
智慧网络及监控中心建设

2.3
总体建设任务与分期建设内容

2.3.1
总体建设任务

由于建设项目涉及的部门和业务范围广，涵盖的业务系统多，项目投资大、建设周期长，综合考虑实际情况，拟采用分期推进的模式进行建设，主要完成如下建设内容：

（1）智慧应急

建设包含应急指挥驾驶舱（监控大屏）、一库一品一策可视化看板、应急物资品类、存放点、救援、疏散路线、模拟演练 、一键报警。

（2）智慧仓储

商业运营大数据分析、库位建模管理、货物错放、超量预警、危化品台账管理。

（3）智慧安防

建设智能视频识别预警系统、人员、车辆定位、人脸、车牌识别监控摄像机、车辆速度、轨迹跟踪系统。

（4）智慧消防

建设包含消防设施物联网监控系统、红外热成像火灾预警、可燃气体、有毒气体报警、温湿度监控。

（5）安全管理

特殊作业全过程管理、虚拟电子围栏及入侵报警、3D建模可视化、DCS集成、特种设备管理、风险四色图、智能巡检。

（6）招商

园区入驻企业信息、合同、费用管理、政策管理等。

（7）感知物联网升级

安全环保设施物联网监控系统升级（DCS\FAS\SAS）、资产管理系统（EAM）、升级物资管理系统、污水监测（应急废液池监测）、智慧网络升级、

（8）全局智能管理平台

商业智能分析系统（BI）（包含采集化学品市场需求及品类价格走势）、智能预警专家系统（AI+FOG）（包含安全环保大气监测、危化品运输监控系统）、全景数字指挥平台（IDSS）（包含无人机、遥控灭火机器人等智能指挥灭火终端建设）、全数字化预案库（应急预案全数字化）、智能化无人仓储物流管理系统、智能隐患跟踪处置模型（包含智能专家库提出隐患治理方案、无缝跟踪处置）、培训演练数字化（包含AR\VR应用）、智慧网络升级。

2.3.2
本期建设内容

本次一期项目主要数字化“智治”管理系统五大子系统建设内容：

（1）智慧应急

建设包含应急指挥驾驶舱（监控大屏）、一库一品一策可视化看板、应急物资品类、存放点、救援、疏散路线、模拟演练 、一键报警。

（2）智慧仓储

商业运营大数据分析、库位建模管理、货物错放、超量预警、危化品台账管理。

（3）智慧安防

建设智能视频识别预警系统、人员、车辆定位、人脸、车牌识别监控摄像机、车辆速度、轨迹跟踪系统。

（4）智慧消防

建设包含消防设施物联网监控系统、红外热成像火灾预警、可燃气体、有毒气体报警、温湿度监控。

（5）安全管理

特殊作业全过程管理、虚拟电子围栏及入侵报警、3D建模可视化、DCS集成、特种设备管理、风险四色图、智能巡检。。

三、其他建设要求

（1）▲数据收集、与金海市场现有系统平台（包括且不限于DCS、消防火警、可燃气体等系统）对接事宜须投标供应商自行解决，若因数据对接、系统对接产生费用，由供应商自行承担。

（2）▲系统平台通过验收后，中标方必须对招标方提供系统性的安装、使用、配置管理等培训，培训人数不限，以及长期技术支持服务。

（3）▲成果维护期：通过验收合格后，中标方须提供2年数据和软件平台质量保证（提供包括且不限于错误修正、软件稳定性优化、修复服务和软件更新等工作）。

（4）▲鉴于本平台在市场应急、安防中的重要性，中标方须提供电话热线7×24小时的技术咨询与服务。中标方须在项目验收前在本地设有网点（投标时承诺在温州本地设立售后服务场所，保证2小时内到场服务），招标人需有温州本地技术服务中级及以上职称人员，随时响应采购人要求。

（5）▲金海化学品市场智能信息化提升项目系统建设中须满足与国产操作系统相适配。

（6）▲本项目免费质保期内（按投标人承诺的质保期执行），中标供应商应负责对其提供的软、硬件进行现场维修、损坏件更换等，不得收取额外费用（人为因素与不可抗、不可预测的因素之外的原因除外），响应时间必须满足系统正常运行的要求，同时承诺对所有软硬件负责终身维修。
以上系统建设要求和后续服务是最低要求，投标供应商可提供更优建设内容和后续服

四、主要工程量及设备技术参数
投标人提供的软硬件不能低于下述规格、数量，在此基础上可进行优化和提升；凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为己包括在其报价中，在合同执行中必须提供且不予增加费用（所有设施设备提供合格证）。

智慧安全信息化管理系统

	序号
	产品名称
	规格描述
	单位
	数量

	1
	系
统
硬
件
	服务器
	2×Intel  Xeon 2.0G；≥32GB ；RAID：0、1、5；硬盘：≥4*1TB，SAS；网卡：≥2*10/100/1000MB以太网口；冗余电源；冗余风扇
	台
	3

	2
	
	交换机
	48个10/100/1000以太网端口；4个千兆SFP；包转发率：≥87Mpps/144Mpps；交换容量：≥336Gbps/3.024Tbps；支持4K个VLAN
	台
	2

	3
	
	工控接口机
	双核2.0GHz/4GB/500G/(3*10/100M)/键盘,鼠标
	台
	2

	4
	
	单向隔离装置
	网络端口支持：内网口2个、外网口2个；冗余电源；具有公安部销售许可证。
	台
	2

	5
	
	防火墙
	支持企业级核心VPN安全路由器网关功能；业务口2*10GE(SFP+)+8*GE Combo；WAN:2*GE；支持USB；并发连接数≥100万，吞吐≥600Mbps
	台
	1

	6
	
	入侵防御系统
	标准1U机架式设备，1T硬盘，USB2.0接口≥2个，RJ45串口≥1个；配置≥6个千兆电口（包含两个管理口和两组bypass接口），IPS吞吐量≥9Gbps
	台
	1

	7
	
	KVM一体套件
	8口，19寸显示器
	台
	1

	8
	
	串口分配器
	一分二串口线
	台
	1

	9
	
	串口转换器
	modbus(RS232/RS485)转TCP
	台
	1

	10
	
	网络辅材
	网线、水晶头等耗材
	批
	1

	11
	应
用
软
件
	实时数据库
	点容量：20000点
	套
	1

	12
	
	系统接口采集软件
	支持OPC、modbus等标准通用协议
	套
	2

	13
	
	基础平台
	用户管理
	可限制用户从指定的机器登录，对用户从外网访问本系统的权限进行控制等；
提供用户的添加、修改、删除、启用、停用、恢复原始密码等功能。
	套
	1

	
	
	
	权限管理
	以企业所熟悉的组织机构的形式进行权限分配，可将权限分配至部门、岗位、个人等，并实现权限的自动继承。
	套
	1

	
	
	
	工作流
	可视化流程配置；支持回退、转发、挂起、直接结束等多种审核功能；
系统工作流程能够线上修改，无需代码控制；支持流程任务执行情况统计分析；
支持工作流模型的版本管理功能，在系统运行过程中可以根据需要调整工作流模型，已经启动或审批的流程运用旧的模型，新启动的流程运行新版本的流程模型，保证业务的完整和流畅；
	套
	1

	
	
	
	系统通知
	支持多种通知方式，包括手机短信、邮件、企业微信、钉钉或POP弹出框，提示用户目前需要执行的工作提醒。
	套
	1

	
	
	
	基础配置
	系统功能页面布局支持图形化拖拽，无需代码控制；个人首页支持个性化配置；系统支持全局模糊检索；系统首页新的任务消息支持声音提醒；
	
	

	
	
	
	系统日志
	支持系统前台页面可访问日志功能，可导出。
	套
	1

	18
	
	智慧应急
	管理驾驶舱
	应急指挥驾驶舱
	系统触发报警情况，一张图支持自动弹出对应应急预案，包含应急预案、应急物资、应急人员、应急救援队伍；支持视频联动；
支持应急驾驶舱3D可视化建模，支持GIS和BIM两种图元；应急预案支持版本升级，且能够查询历史版本明细；
	套
	1

	
	
	
	
	消防信息展现
	显示化学品市场所有消防栓、灭火器、消防水箱等消防设备图标；可查看所有设备的基本信息，检修情况；
	套
	1

	
	
	
	
	报警信息展现
	报警以波浪加声光形式进行展现，自动弹框，告知报警类型，弹出面板可直接调用应急预案；
	套
	1

	
	
	
	
	高危作业展现
	八大作业证支持不同图元展示，可查看具体票证信息、审批信息、作业人员相关资质；可集成单兵摄像头联动；
	套
	1

	
	
	
	
	危险源展现
	展现罐区重要监管的DCS、有毒可燃、火灾报警等工况数据，可查看基本信息、实时监测数据、报警信息；
	套
	1

	
	
	
	
	报警管理
	系统支持有效期报警功能，库内物资接近有效期，则出发有校期报警，按照设定生成报警提示，并发送相关通知至有关人员；同时支持在物资查找、库存列表等物资显示时自动按照先后入库顺序排列功能；
报警支持分级报警；报警支持延迟通知；
	套
	1

	
	
	
	库存信息看板
	看板支持系统前台自定义调整；
系统支持有效期报警功能，库内物资接近有效期，则出发有校期报警，按照设定生成报警提示，并发送相关通知至有关人员；
	套
	1

	
	
	
	应急管理
	支持针对试点企业的生产经营、应急管理和应急物资配备情况，用户自定义制定应急预案。
应急管理需包括预案目标的确定、组织机构及职责、应急响应、现场处置、人员疏散、消防气防设施、演练物资、演练交通以及疏散路线等；
支持模拟演练，包含视频联动、应急预案的调用、应急救援人员、应急疏散路线；
	套
	1

	26
	
	智慧安防
	人员定位
	人员基本设置
	人员信息与定位卡进行绑定；
	套
	1

	
	
	
	
	人员定位展现
	人员定位信息支持绑定工种证书、培训考试情况信息。
一张图中实时展现人员实时位置；
支持搜索功能，查询人员名称可直接定位到具体位置；
支持电子围栏功能，且能够通过系统前台进行定义；
	套
	1

	
	
	
	
	人员历史轨迹展现
	一张图中可查询任何人、任何时间段的历史轨迹；
	套
	1

	
	
	
	
	人员报警展现
	人员报警弹框显示；支持超员报警、越限报警、低电量报警、静止报警、SOS报警；告警后要求能以移动端APP推送、短信通知等形式即时接收到告警详细信息；
	套
	1

	
	
	
	视频集成展现
	与采购方现有视频平台做接口，将所有视频监控图元集成至一张图中，可联动报警、作业票；视频支持多组同时显示；
	套
	1

	
	
	
	出入管理
	与门禁做接口；
人行控制支持：出入流量统计、异常出入报警、访客出入管理、黑白名单管理；
车辆管控：出入车流明细、抓拍记录查看、固定车辆管理、异常情况告警。
	套
	1

	32
	
	智慧仓储
	运行大数据分析
	仓储大数据分析页面支持柱状、曲线多种图元，支持系统前台自定义修改；
支持不同用户权限查看不同得决策分析首页；
	套
	1

	
	
	
	出入库管理
	对物料、产品、备件等设备进出和储存情况进行管理。
支持条码管理，库存预警。
	套
	1

	
	
	
	虚拟仓储模型
	将化学品市场建立虚拟仓库模型，模型真实反映现场实际情况；
支持各个仓库分割；每部分的仓储可查询存储单位、总库存量、实时库存量、库存占比、存储时间等参数；
支持整个仓库库存占比信息；
	套
	1

	
	
	
	危化品管理
	建立危险化学品基础台账信息表，包括危险化学品名称、危险化学品分类、CAS号、火灾危险性类别、存储地点地图显示、最大存储量、最大年使用量、使用单位等信息。
	套
	1

	36
	
	安全管理
	风险分区管理
	支持对设备设施库和作业活动库进行辨识；
评价方法支持LS、LEC两种方法;
四色图可调用管控清单和两单三卡信息；

四色图绘制修改可视化；
	套
	1

	
	
	
	智能巡检
	支持二维码和rfid射频卡。
巡检路线可以自定义。
巡检任务手机端和电脑端保持一致。
	套
	1

	
	
	
	特种设备管理
	支持对特种设备的台帐管理、需求配置计划管理、出入库管理、定期检测检验管理以及报废和更换管理。
	套
	1

	
	
	
	作业票管理
	支持标准作业票；
支持线上开票、签发、审批、终结；并在驾驶舱展现；支持移动电子签名；
支持不同图元展示不同类型票，可查看具体票证信息、审批信息、作业人员相关资质；
可集成单兵摄像头联动。
	套
	1

	40
	
	智慧消防
	消防物联网管理
	支持将化学品市场消防栓、灭火器等消防设备进行登记，系统自动生成二维码。
支持人员通过扫描二维码即可获取消防设备相关定期检查工作时间等信息。
应急驾驶仓支持调用查询消防相关信息。
	套
	1

	
	
	
	危险源管理
（含有毒、可燃气体监测）
	系统能够实现对可燃及有毒有害气体、危险化学品储罐及重点监管危险化学工艺的温度、压力、液位、联锁投切信号等工艺参数的实时数据及报警信息的采集，查看相关历史曲线，曲线可成组展现，可导出历史数据；
支持对危险源信息进行登记，可关联工艺参数、安全评价、应急预案、视频监控、报警、巡检等信息。
	套
	1

	42
	
	APP(防爆手机)
	流程审批
	套
	1

	
	
	
	扫码功能（识别设备二维码、巡检二维码）
	套
	1

	
	
	
	报警查询
	套
	1

	
	
	
	作业登记
	套
	1

	
	
	
	风险点登记
	套
	1

	
	
	
	巡检功能
	套
	1

	49
	接口
软件
（定制）
	3D建模可视化
	无人机倾斜摄影GIS图及3D矢量图
	套
	1

	50
	
	视频识别系统
	获取实时视频流
	套
	1

	51
	
	人员实时定位数据
	对接其实时定位的数据
	套
	1

	52
	
	门禁系统数据
	对接外来人员的数据信息
	套
	1

	53
	
	现有DCS系统
	杭州和利时；已经包含有毒可燃气体数据
	套
	1

	54
	
	现有消防系统
	上海松江
	套
	1

	56
	软件工程实施
	系统调试
	现场调试、用户培训、资料提交
	套
	1

	58
	质保
	质保期
	项目质保2年；质保开始时间根据系统整体验收时间计算;
	套
	1

	59
	
	过质保期
	过质保后，系统软件运维需要收取额外费用
	年
	1


人员（车辆）定位物联网管理系统

	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量

	1
	定位硬件
	无线定位器/D型（防爆电池型全无线室内外通用型）
	全无线电池型室内外通用防爆型，无线自组网专利技术，全无线定位器，无需接电，微功耗方案，电池待机时间8-10年，国标GB3836规范设计，防爆等级：ExibIICT4  Gb ，设备防水等级：IP68，粉尘防爆等级：Ex ibD 21 T130℃，防腐蚀等级WF2标准，防辐射证书：SAR标准 EN50360,EN50566,EN62209-1,EN62209-2，抗静压5吨检测报告；2.4G无线通讯, 输出功率≤20dbm, 天线增益>2dbm, 3.6V耐温电池供电, 使用寿命8-10年, 设备功耗<10mW/天, 工作温度-40~+85℃
	台
	950

	2
	
	人员识别卡
（防爆型）
	集成一卡通功能及SOS一键呼救功能，锂电池供电，内置运动静止传感器，可实时监测人员是否全程携带人员定位卡，锂电池功能，可充电；全向识别/频道隔离技术，多个设备互不干扰，2.4G无线通讯，发送频率≤2秒/次，输出功率≤6mW，发送频率1-100秒/次可调，内置天线增益>2dbm，电池约20天左右充电一次（≤2秒刷新率），国标GB3836规范设计，防水等级：IP66，防爆等级：ExibIICT4Gb，粉尘防爆等级：Ex ibD 21 IP66 T130℃，防辐射证书：防辐射证书：SAR标准 EN50360,EN50566,EN62209-1,EN62209-2，系统容量>2万个标签，充电式电池，电压低于预设值时后台智能提示,默认低于30%时智能提醒充电，ABS工程塑料，抗高强度跌落与振动，工作温度-20℃～+75℃，方卡型，支持IC/ID嵌入
	张
	600

	3
	
	远距离超级数据网关
（防爆型数据基站）
	防爆专用通信基站，负责定位专网覆盖，接收定位器定位信号就地灵活上传给云端服务器或在本地组现场服务器，无线自组网设计，无需任何网线连接，位置灵活，采用适配器供电，DC9V-24V宽电压输入，国标GB3836规范设计，防水等级：IP66，防爆等级：ExibIICT6 Gb，LORA方式远距离传输。
	台
	8

	4
	
	车辆卫星定位终端
	车辆卫星定位终端，内置卫星定位芯片，定位数据无缝链接至软件管理平台，可测速、线路管控、警区报警、越线报警、超速报警，视刷新率可单次待机5-7天充电一次，可直接用车辆充电口充电
	台
	100

	5
	定位软件（平台）
	人员定位物联网设备管理及应用平台
	定位引擎 ：1、定位引擎：含定位引擎软件，提供实时综合算法位置解算
2、含实时管理：人员位置管理、轨迹回放、告警管理、设备在线状态监测、人员卡电量管理等
3、含配套软件功能调用：视频联动、电子围栏、门禁联动管理等
4、含软件存储、数据分析、报表生成等
软件服务平台                         
软件功能： 1、液晶大屏幕监控；2、实时人员位置检测显示3、人员连续轨迹回放；4、实时线性行走路线；5、总区域及分块区域人数统计及汇总6、反向搜索查询重点人员及其轨迹；7、实时位置高危区域及重点区域非本区域工作人员出入报警8、报警查看（含超载、滞留、越线等报警）；9、区域安全：超员、缺员告警、越界告警、滞留告警；可设置电子围栏；10、人员标识卡集成一卡通功能（门禁、道闸、饭卡等）11、地图管理（可选二维或者三维地图）；12、人员管理（可对工人、管理者、外来人员、承包商、访客等进行分类管理）；13、设备管理（设备后台可实时监看所有硬件设备工作状态）；14、系统设置：权限管理、区域数据统计设置等；15、区域数据统计：查看各区域实时人数，可投放到大屏幕；16、SOS一键呼救。
	套
	1

	6
	3D地图绘制
	全3D矢量地图绘制
	1：3D矢量地图绘制2：楼层分层图制作，需根据CAD图纸报价，跟厂区面积相关（含建筑面积）3、高逼真全矢量三维地图，地图可360°连续旋转，可直接进入多层车间分层地图；4、地图高速加载引擎，矢量三维地图加载不超过5秒钟。
	次
	1

	7
	SDK接口
	第三方接口对接
	提供标准对接接口文件，调试
	次
	1

	8
	施工服务
	现场施工
	含线材辅材及人工施工，不含服务器、电脑、显示设备等
	批
	1


仓储区域视频监控及智能化管理

	序号 
	  产品名称
	 技术参数
	单位
	数量

	
	车辆道闸（栅栏），进出各2台（旧的移到停车场）
	出入口控制终端
	出入口管理终端（256G固态硬盘，内置软件加密狗）

支持停车场管理功能：

1.支持填写停车场，包括场区名称、场区总车位、剩余车位、经纬度、营业起止时间、场区地址、场区类型，可以对停车场信息进行修改；（提供公安部检测报告证明）

支持车辆管理功能：

1.支持设备设定不同车类，按照不同的计费、折扣、开闸规则来管理；

2.支持包月车车辆延期缴费，可以自定义延期天数； 

3.支持车牌绑定，可根据用户需求定制车牌的管理、计费、放行规则； 

4.★支持固定用户批量的导入，支持新增、修改、删除、批量修改、充值、退款，批量导入导出功能；（提供公安部检测报告证明）

5.支持特殊车牌管理，包括警、领、使、军、应急及自定义车牌，可设置放行规则。

6.支持固定车辆剩余天数显示、语音提醒功能。（提供公安部检测报告证明）

支持记录查询功能：

1.支持交接班报表，统计收费员的收费数据； 

2.支持手动起杆报表，查询收费员手动起杆记录； 

3.支持车辆进、出场查询报表；（提供公安部检测报告证明）

4.★支持僵尸车查询报表，导出场内僵尸车数据，三天、一周、两周、一个月筛选时间，及模糊查询、无牌车查询，自动清理僵尸车数据（提供公安部检测报告证明）

远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；

存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ；

硬件接口:1.DC12V电源输入接口：1个；2.内置MSATA接口:1个；3.硬盘接口：1个（兼容2.5”和3.5”）；4.HDMI接口：1个；5.VGA接口:1个；6.一键复位按钮：1个,长按复位键可恢复系统到出厂默认配置；7.电源开关：1个；8.SIM卡槽:1个；9.天线接口:1个；10.RS485接口：2个；11.USB接口：6个；12.报警输入接口：3个；13.网络接口：9个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），1个10M/100M/1000M接口（1个RJ-45）；14.音频输入接口: 1个；15.音频输出接口：1个；16.3个状态指示灯：1个电源指示灯，1个硬盘加热指示灯，1个硬盘运行指示灯
	台
	2

	
	
	出入口抓拍显示一体机
	200万出入口抓拍一体机，集相机、LED显示屏于一体

显示屏LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；

显示屏亮度≥5000cd/㎡；

显示屏分辨率4096Dots（64x64，4行4字）；

★LED屏点间距：≤4mm。（提供公安部检测报告证明）

LED屏亮度支持根据环境亮度进行自适应调节，并可设置亮度增强值。（提供公安部检测报告证明）

传感器类型1/2.8英寸CMOS；

镜头标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；

补光灯数量3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调）；

图像分辨率1920×1080（不包含OSD黑边）；

视频压缩标准MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265；

抓拍距离2.5~8m；

★WiFi无线调试功能：支持通过WiFi接入，可通过Web 界面进行WiFi无线调试。（提供公安部检测报告证明）

二维码显示支持；

语音功能支持语音播报；

屏幕坏点检测支持；

除雾功能支持自动除雾；

多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上

防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题

车辆识别支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%；车辆检测车辆捕获率≥99.9%；

★在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%。（提供公安部检测报告证明）

视频结构化支持；OSD信息叠加支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息；

防护等级IP54
	台
	4

	3
	
	道闸
	左机右向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计；

支持栅栏杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2.5秒；

断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；

★机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构；（提供公安部检测报告证明）

设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构； 

栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）； 

★栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。（提供公安部检测报告证明）

长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；

弹簧寿命，150万次以上；

支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；

★设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（提供公安部检测报告证明）

包含：2个遥控器

支持遥控远程控制，最大距离50米；

工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；

工作电压：AC186 ~ 264V ；

工作功率：75W；

防护等级：IP54；
	台
	2

	
	
	道闸
	右机左向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计；

支持栅栏杆长4米，自带防砸胶条，起杆速度2.5秒；

断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；

★机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构；（提供公安部检测报告证明）

设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构； 

栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）； 

★栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。（提供公安部检测报告证明）

长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上；

弹簧寿命，150万次以上；

支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；

★设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（提供公安部检测报告证明）

包含：2个遥控器

支持遥控远程控制，最大距离50米；

工作温度：-40℃ ~ 70℃ ；

工作电压：AC186 ~ 264V ；

工作功率：75W；

防护等级：IP54；
	台
	2

	
	
	车检器
	数字车辆检测器，配合道闸实现防砸车和车走关闸功能

频闪持续时间：无限存在

频率：20KHz至170KHz

额定功率：4.5W

工作温度：﹣20℃～﹢65℃

线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次

线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)

存在时间：无限存在

响应时间：100毫秒

灵敏度：三级可调

工作电压：220V±10%

外观尺寸：78*40*108mm(长*宽*高)

存储温度：﹣40℃～﹢85℃

反应时间：100毫秒
	台
	8

	
	仓储区视频监控及智能化管理
	全彩半球摄像机（普通园区半球）
	400万像素1/1.8英寸图像传感器混合补光防暴半球

最大可输出400万(2688×1520)@25fps

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

最低照度0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）

内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光

支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计

支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图

支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制

内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米

★支持三轴旋转功能：可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转（提供公安部检测报告证明）

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% ，五码流均支持（提供公安部检测报告证明）

最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器

支持DC12V/POE供电方式

支持IP67/IK10防护等级传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；

内置2颗白光补光灯；

最大分辨率2688×1520；

最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

最大补光距离60m（白光）；

在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。

镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm；

通用行为分析绊线入侵；区域入侵；

视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；

智能编码H.264：

支持H.265；

宽动态120dB；

内置MIC支持；

可设置IP地址进行访问控制，在白名单模式中，中有添加在白名单的IP地址中才允许访问，白名单可以添加200个IP。（提供公安部检测报告证明）

★接入网络时，可自动获取接入IP地址；设备的IP地址应可通过软件客户端软件进行搜索。（提供公安部检测报告证明）

报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；

★检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部检测报告证明）

接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181；

供电方式DC12V/POE；

防护等级IP67
	台
	370

	
	
	热成像烟火摄像机（仓库热成像）
	测温型热成像防爆双目云台摄像机
氧化钒非制冷红外焦平面探测器

探测器分辨率：400*300

波长范围：8~14 μm

热成像镜头：25mm

灵敏度：<50 mK

白热，黑热，聚变，彩虹等14种伪彩可调

测温范围：-20℃~550℃，精度Max（±2℃，±2%）
可设置测温范围:低温 模式-40到160℃，高温模式:-40 到750℃。 测温修正:可通过调节相对湿度、大气 温度、目标辐射系数、目标距离、目标 反射温度来修正目标物测温数值。 温度单位:可设置热成像视频图像温度 单位为摄氏度/华氏度。（提供公安部检测报告证明）

可见光：1/1.9英寸CMOS，光学变倍30倍

可见光镜头：6~180mm

150米红外补光
具有300个预置位，存预置位和调预置位功能; 可按照所设置的预置位最多完成8条巡航路径，每条巡航路径最多可设置32个预置位；（提供公安部检测报告证明）

支持预置点导入和导出功能

水平0°~360°连续旋转，垂直： -90°~ 90°

供电方式：AC 110 ~ 240V

防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
	套
	10

	
	
	防爆人脸抓拍机（含支架）
	采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器

内置GPU芯片，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个复位按键、1个SD卡卡槽

支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 

支持H.265编码，实现超低码流传输

支持smart编码功能，开启后码率降低2/3

支持最低照度：彩色≤0.0002lx，黑色≤0.0001lx

信噪比应不小于62dB（提供公安部检测报告证明）

设备应具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应≥135（提供公安部检测报告证明）

★设备支持五码流，可同时输出4路分辨率为2560×1440和1路704×576的视频图像（提供公安部检测报告证明）

红外夜视距离：可识别200m处的人体轮廓

支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡

★支持快速聚焦功能，变倍时可提前调整焦距范围，保证设备在变倍过程中可快速聚焦清楚（提供公安部检测报告证明）

支持IP68防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

★设备具有光纤接口和网络接口，支持通过网络接口和光纤接口同时浏览和传输监控画面（提供公安部检测报告证明）

先进的防爆监控设备，采用防腐蚀不锈钢304

防爆标志:ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃（提供防爆合格证）

支持IP68防护等级，IK10防暴等级。
	台
	62

	
	
	防爆筒机

（含支架）
	先进的防爆监控设备，采用不锈钢304

防爆标志:ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68T80℃（提供防爆合格证）
采用200万像素1/2.9英寸CMOS传感器

支持超低照度，彩色：0.05lux@F1.6黑白：0.005lux@F1.60lux（红外灯开启）

支持H.265编码，实现超低码流传输

内置23米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀

需支持智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。

具有抗丢包（10%）处理能力。

支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、物品遗留、物品搬移、快速移动、人员聚集、徘徊检测等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤

支持1路音频输入和1路音频输出

支持IP68防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

支持DC12V±10%宽电压输入，支持POE供电（802.3af标准）


	台
	85

	
	
	防爆半球

(甲乙类仓库)
	1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片，具有1个RJ45接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个复位按钮和1个RS232接口（提供公安部检测报告证明）

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

★支持智能编码功能，开启后码率降低95%，五码流均支持（提供公安部检测报告证明）

★支持帧率动态控制功能，当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒（提供公安部检测报告证明）

支持最低照度：彩色≤0.0002lx，黑色≤0.0001lx（提供公安部检测报告证明）

信噪比应不小于62dB（提供公安部检测报告证明）

★可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2688×1520（25fps）、子码流704×576（25fps）、第三码流1920×1080（25fps）、第四码流704×576（25fps）、第五码流1920×1080（25fps）的视频图像（提供公安部检测报告证明）

支持人脸检测、支持区域内人数统计、支持立体行为分析智能算法

支持各智能方案配置切换，切换过程中无需重启设备（提供公安部检测报告证明）

红外夜视距离：可识别200m处的人体轮廓（提供公安部检测报告证明）

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

★支持IP搜索、IP获取功能（提供公安部检测报告证明）

支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装

支持IP68、IK10防护等级

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃（提供防爆合格证）
	台
	192

	
	
	防爆半球

(货梯内)
	1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片，具有1个RJ45接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个复位按钮和1个RS232接口

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

★支持智能编码功能，开启后码率降低95%，五码流均支持（提供公安部检测报告证明）

★支持帧率动态控制功能，当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒（提供公安部检测报告证明）

支持最低照度：彩色≤0.0002lx，黑色≤0.0001lx

信噪比应不小于62dB

★可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2688×1520（25fps）、子码流704×576（25fps）、第三码流1920×1080（25fps）、第四码流704×576（25fps）、第五码流1920×1080（25fps）的视频图像（提供公安部检测报告证明）

支持人脸检测、支持区域内人数统计、支持立体行为分析智能算法

红外夜视距离：可识别200m处的人体轮廓（提供公安部检测报告证明）

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

★支持IP搜索、IP获取功能（提供公安部检测报告证明）

支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装

支持IP68、IK10防护等级

摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。

设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃（提供防爆合格证）
	台
	6

	
	
	半球摄像机

(货梯内)
	采用星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器

最大可输出400万( 2688 × 1520 )@25fps

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米

支持三轴旋转功能，可手动调节镜头水平旋转、垂直旋转和垂直方向以画面中心进行旋转（提供公安部检测报告证明）

★最低照度彩色：≤0.0002 lx，黑白：≤0.0001 lx。

内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

支持两种智能资源切换：电瓶车入梯、通用行为分析

支持电瓶车入梯检测：支持电瓶车、自行车检测类型，实现声光警戒，并联动梯控系统阻止电梯关门

支持货梯内人员检测，系统检测到货梯内有人时能联动梯控系统阻止电梯关门
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测

支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

支持走廊模式，镜头矫正，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% ，五码流均支持（提供公安部检测报告证明）

支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），音频1进1出，485，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器

支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，用于传感器供电

★支持IP地址获取功能。（提供公安部检测报告证明）

支持楼层传感器，实现当前楼层和速度参数画面显示

支持IP67/IK10防护等级
	台
	22

	
	
	防爆球机
	采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器

先进的防爆监控设备，球机护罩采用防腐蚀不锈钢304 防爆标志:ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃

支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 

支持最低照度：彩色≤0.0002lx，黑色≤0.0001lx

水平手控最小速度不大于0.1°/s，最大速度不小于500°/s；

云台定位精准度≤0.01°

支持水平0°~360°，连续旋转；垂直0°~90°自动翻转；

支持五码流输出，可通过IE浏览器同时输出4路分辨率为2560×1440和1路分辨率为704×576的视频图像；（提供公安部检测报告证明）

★支持帧率动态控制功能，当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供公安部检测报告证明）

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。

内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

支持人脸检测、行为分析、视频结构化三种智能方案（提供公安部检测报告证明）

支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪

支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情；支持人脸抠图区域可设；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略 

★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框（提供公安部检测报告证明）

支持H.265编码，实现超低码流传输 

具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个模拟视频CVBS输出接口、1个复位按键、1个SD卡插槽

支持IP68防护等级，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护
	台
	15

	
	
	全景相机
	产品由8个定焦镜头和4个变焦镜头组成，采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器

★支持同时输出6个画面，其中2个为全景画面（4个定焦镜头拼接成1路180°全景画面，2路全景画面可展示360°全景画面，支持无缝拼接，画面裁剪显示），4个为细节画面，可输出2路全景画面和4路细节画面。（提供公安部检测报告证明）

支持不小于3颗GPU芯片。

支持AR功能

1路细节镜头支持25倍光学变倍，3路细节镜头支持5倍光学变倍

支持超星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.6 黑白：0.0001Lux@F1.6  

可输出2路全景画面和4路细节画面，所有细节摄像机都可通过IE浏览器设置云台转动位置。

1路细节相机支持水平方向355°连续旋转，垂直方向0°～90°，3路细节相机支持水平-60°~60°，垂直0~30°转动

内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计，搜索报表（球机）

内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持千兆光纤接口

支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息

支持DC36V电压输入

支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

环境温度适应-50℃~80℃
	台
	1

	
	
	网络存储设备
	48盘位磁盘阵列

采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。具有2个可热插拔BBU电源，可扩展至4个可热插拔BBU电源。（提供公安部检测报告证明）

支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发，IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps（提供公安部检测报告证明）

可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出（提供公安部检测报告证明）

网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传

当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。

支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像（提供公安部检测报告证明）

设备可批量添加，修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤（提供公安部检测报告证明）

★可对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；（提供公安部检测报告证明）

支持全局热备和局部热备。（提供公安部检测报告证明）

有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设

★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载，可通过IE浏览器对一台、多台或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设（公安部检验报告证明）
	台
	2

	
	
	人脸服务器
	工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux操作系统

支持50万张人脸图片，50个人脸名单库

支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单

支持64路人脸识别（视频流）或176张/秒图片流比对报警

支持64路视频结构化分析（视频流），单模块40个目标属性提取(无特征向量)

支持64路周界防范，每路支持10条规则

支持智能摄像机接入并进行车牌比对

支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索

支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报

★支持64路视频流或176张/s图片流人脸比对。可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持单场景同时最大检出32个人脸；大数据写入情况下,人脸图片建模速度最大支持216张/秒；可对左右侧脸，上下低头不超过45度人脸进行检测，并通过不同颜色的提示条对人脸比对相似度进行显示（提供公安部检测报告证明）
	台
	1

	
	
	服务器
	处理器 ：配置1颗Hygon 3185 3.0G 16M 8C 95W CPU。

内存：配置2条16GB DDR4 2666 REG内存； 配置4根内存插槽,最大可扩展至256B内存，支持Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM。

硬盘：配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘； 最大支持4块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘。

RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存

嵌入式网卡：Intel/I210 AT/双口/千兆

外插式网卡：曙光/Intel/I350/双口/千兆

网口特性：支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。

接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部； 2个USB 3.0接口位于机箱后部，2个USB3.0位于机箱前部，1个USB2.0接口，位于机箱内部； 1个VGA接口，位于机箱后部； 可选1个串口，位于机箱后部； 1个SD卡插槽，位于机箱内部

风扇：4个热插拔风扇模组

电源：单电源/250W/

安装方式：标准19英寸机架式安装，含安装导轨，标准机架式导轨安装
	台
	3

	
	
	软件
	智能物联综合管理平台，是一套基于智能物联的综合业务管理平台软件，具备强大的后台服务能力，配套了B/S管理员端、C/S客户端、移动APP终端（iOS、Android）、小程序等不同应用端，满足用户各种使用需求。
	套
	1

	
	
	
	1、视频应用模块：视频预览、录像回放、下载中心、电视墙、雷球联动。

2、视频管理模块：设备管理、存储管理、电视墙配置。

3、视频服务组件：视频设备接入、流媒体服务、录像管理服务、报警管理服务、电视墙服务、主动注册服务、三方设备接入服务

4、BIG：支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务。

5、MAG：支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放
	路
	800

	
	
	
	1.出入口管理；2.场区管理；3.日志记录；4.地图管理；5.收费规则配置；6.出入口放行规则配置；7.支持设置长期用户，月卡用户，黑名单，临时用户；8.支持场内超速报警
	车道
	4

	
	
	
	1、设备接入：支持人脸相机，人脸识别服务器，智能服务器等设备添加。

2、人脸库管理：支持多种类型人脸注册库（内部人员，访客，白名单，黑名单）增删改，下发到人脸设备中；支持对视频通道进行人脸库布控设置，布控失败支持手动重发；支持部门组织绑定人脸库，绑定后，人员头像自动同步。

3、人脸录入：支持人脸批量录入。

4、实时监控：支持人脸识别，人脸检测，陌生人识别，人体，车体等多种报警；支持人脸识别和人脸检测记录查询导出。

5、人脸应用：支持人脸开门，人脸考勤，人脸巡更，人脸访客等多业务场景。

6、人脸复核：支持人脸设备进行人脸下发的复核，如果设备人脸数据和平台下发不一致，支持数据同步。

7、目标检测：支持智能设备人非车数据上报。

8、以图搜图：支持人脸、人体在抓拍库中以图搜图，用户可以选择人脸抓拍时间或者相似度进行排序。

9、人脸轨迹：支持人脸识别记录，人脸检测记录，以图搜图结果生成人脸轨迹展示。
	套
	1

	
	
	
	支持全景摄像机添加和能力集设置。

支持标签模板配置：标签内容支持灵活的自定义，可以在标签上面添加文本框、多行文本框、关联通道、距离、链接，以及关联视频、录像和图片。
	套
	1


LED屏

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	
	P1.5 LED屏
	LED发光二极管：表贴三合一LED；



像素间距：≤1.579mm；



像素密度：≥401084 dots/m²；



显示单元具备3C认证证书；


水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°；

箱体分辨率(W×H)：608×304 dots

箱体尺寸(W×H×D)：480×480×60 mm



支持亮度控制



驱动方式为恒流驱动



画面清晰完整，色彩角度完美显示



支持7*24小时无间断工作（提供权威检测机构检测报告证明）

正常工作时支持消除毛毛虫、消除摩尔纹、消除开路十字架功能（提供权威检测机构检测报告证明）

平均无故障工作时间≥120000小时，故障平均修复时间MTTR不超过5分钟（提供权威检测机构检测报告证明）

可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能（提供权威检测机构检测报告证明）
	平方
	21

	2
	
	LED显示单元
	双基色，φ3.75，2㎡,包括控制系统及框架
	台
	

	3
	
	大屏

控制设备
	1. 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 

★2. 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。  （提供证明文件）

3. 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。

★4. 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供证明文件）  

5. 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。  （提供证明文件）

★6. 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供证明文件）  

7. 支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供证明文件）  

8. 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。  （提供证明文件）

9. 要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。

10. 单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出；整机最大可支持40个3840*2160分辨率端口输出。

11. 支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。 （提供证明文件） 

12. 投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。

支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应
	台
	

	
	
	
	4路HDMI编码卡

音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频

编码格式：H.264/MPEG4

编码能力：单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率
	台
	

	
	
	
	具有6路HDMI视频接口，支持H264、H265等编码格式解码，支持300W/500W/800W/1200W解码，支持视音频同步解码，支持任意拼接，支持开窗和漫游功能，单屏支持36个窗口，支持高清底图显示，支持高清全景拼接
	台
	

	4
	
	电视墙支架
	电视墙支架，根据现场施工情况定制。
	套
	1

	5
	施工服务
	现场施工
	包含摄像头安装、国标高清信号线，电源线，控制线，串口线、网线等所有线材、耗材、配件，以及安装服务，根据屏体面积按国标规格布线。
	批
	1


小型气象站

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	小型气象站
	集合空气温湿度、光照、雨雪、风速风向、大气压力、空气粒子、土壤水分于一体的小型局部天气气象站
1、防水型带蓄电池；                                                             
2、带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据；多功能集于一体。
3、含温，湿，光照，风向，风速，雨量传感器，雨雪，及大气压力，无线采集器，防雨箱，传感器架，避雷装置，GPS定位。                               
 4、测量参数                                                            
指    标              量程            分辨率
环境温度       -50～150       0.1℃ 
相对湿度        0～100         1% 
风    速           0～75            0.1m/s 
风    向           0～360          1 
降 水 量         0～999.9       0.1mm 
PM2.5/10     0-1000μg/m³  1μg/m³  
大气压力     450～1100      0.1hpa                                     
光照度       0～200000       1Lux
其中风速、风向均为铝合金材质，适合各种环境                                  
5、通讯方式4G/3G或NB-IOT                                        
	台
	1

	2
	气象监测软件
	支持可实时监测区域内的气象信息，包括风速、风向、雨量、光照、大气压、空气温湿度等指标。
	套
	1

	3
	安装调试/施工耗材
	支架、线材，安装施工等
	套
	1


P3LED显示屏（室外）

	序号
	分项
	设备名称
	技 术 要 求
	单位
	数量

	1
	LED显示屏
	户外全彩LED显示屏
	 名称
 室外P2.94全彩

 使用环境
 室外

 像素间距(mm)
 2.941

 像素组成
 1R1G1B

 LED封装方式
 SMD1919

 模组尺寸(mm)
 200*200*15

 模组分辨率(dots)
 68*68

 箱体尺寸(mm)
 标准箱1000*1000*150，支持以模组为单位定制

 箱体分辨率(pixels)
 340*340

 箱体材质
 铁钣金单层盖

 像素点密度(dots/m2)
 115600

 白平衡亮度(nit)
 ≥7000

 色温(K)
 3200-9500可调

 对比度
 3000:1

 水平视角(deg.)
 140°

 垂直视角(deg.)
 120°

 防护等级
 IP65

 推荐视距(m)
 4.5

 灰度等级(level)
 16

 刷新率（Hz）
 ≥1920 

 驱动方式 
 动态1/17扫，恒流驱动

 输入交流电压(V)
 AC100～240

 最大功耗(W/m2)
 1000

 平均功耗(W/m2)
 400

 盲点率
 ＜1/10000

 维护方式
 后维护

 使用寿命(Hour)
 100000

 工作温度
 -20℃～50℃

 工作湿度
 10%RH～90%RH

 信号类型 
 AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI

 控制距离
" 超五类网线:＜100米; 

 单模光纤:＜10公里"
	㎡
	12

	2
	
	全彩电源
	 配套电源
	台
	4

	3
	
	箱体
	 配套箱体
	㎡
	12

	4
	
	接收卡     
	 支持输出 RGBR'数据、RGB 数据、串行数据 ；支持配置文件回读、逐点亮色度校正、接收卡预存画面设置等功能
	套
	24

	5
	
	发送卡
	 1)  一路DVI视频输入

2)  一路音频输入

3)  四个网口输出或四路光纤输出

4)  RS232接口控制，可级联多台进行统一控制

5)  最大带载分辨率2048×1152或1920×1200
	台
	4

	6
	安装施工费
	安装调试
	专业安装及调试
	㎡
	12

	
	
	显示屏框架结构
	定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；
	㎡
	12

	
	
	屏体内部线材
	屏体内部电缆线，长排线，网线                                                                                                                                                                 
	套
	4

	
	
	综合布线
	根据屏体面积按国标规格布线（主电缆线、网络线）
	批
	4


电子产品

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	防爆手机
	主屏幕尺寸5.5-6.5英寸；4G或5G全网通网络、WiFi热点、蓝牙、WIFI；NFC支持点对点模式、读卡器模式和支持卡模式；Type-C充电接口、Type-C耳机接口。
	台
	5

	2
	防爆平板电脑
	主屏幕尺寸7.8-9.7英寸；4G或5G全网通网络、WiFi热点、蓝牙、WIFI；NFC支持点对点模式、读卡器模式和支持卡模式；Type-C充电接口、Type-C耳机接口。
	台
	2


云备份服务和等保

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	备份软件
	1全面支持目前现有的公有云平台备份，既能将云平台上的数据进行备份也能够支持以云平台为备份承载体建立数据灾备平台。支持如阿里云、腾讯云、盛大云、百度云、AWS、Azure、华为云、Ucloud、QingCloud等云平台2操作系统支持：支持Linux 和 Windows  2000/2003/2008/2012/ XP/VISTA/WIN7/WIN8  ,MacOS ,中标麒麟，红旗，FreeBSD等，在各种操作系统上,具有相同的操作界面。  
3无需备份时间窗口，可以随时在生产系统上启动备份任务。基于实时的字节级增量数据捕获技术，实现在线实时备份和恢复异构平台上的各种应用和数据库的数据，如Linux、Windows等不同主机平台以及Oracle、DB2、Cache、MySQL、Informix、SQL_Server、Exchange、Lotus Notes、Sybase ASE、等多种数据库或应用系统。实现应用系统跨虚拟化池，跨存储的实时数据保护。
4提供字节级别实时异步持续复制功能，数据复制时仅传输实际变化的内容，不对变化内容所在的数据块进行整体传输，降低传输带宽需求，不受距离限制。备份数据格式无任何更改，可以不依赖于备份软件直接使用。  
5虚拟化环境支持：全面支持各类虚拟化平台备份，如Microsoft HyperV、VMware、Citrix等及国产服务器虚拟化平台如CNware、华为、联想、曙光、浪潮、中兴等。 
6提供强大的控制台管理功能，通过WEB方式便捷管理，所有软件功能均为模块化功能，可在控制台进行统一管理。
7提供多样的数据压缩与加密功能， 序列化数据异步传输，能按单独复制任务，服务器，数据及网络等自动进行至少三个级别的压缩。
8提供多样的数据压缩与加密功能， 序列化数据异步传输，能按单独复制任务，服务器，数据及网络等自动进行至少三个级别的压缩。
9支持异机跨平台恢复功能，目标机只需安装基本的操作系统和软件就能对服务器进行远程恢复。通过与用户环境结合，可以便捷的进行容灾演练。
10提供带宽及数据流控制功能，每个复制任务可根据时间动态调整带宽，提供图形化的数据流量统计功能以便计算和规划带宽需求
	套(2年)
	1

	2
	带宽型电路
	100M对称
	条（2年）
	1

	3
	云主机
	每台配置要求：
CPU≥16核
内存≥32GB
可用硬盘空间≥10T，
硬盘转速≥10000转
100M固定IP独享带宽
	台（2年）
	1

	4
	等保二级认证
	测评费用
	项
	1


智慧安全监控指挥中心

	序号
	名称
	编号
	工程项目
	单位
	数量

	1
	总工程
	1-101
	矿棉板吊顶
	㎡
	120

	2
	
	1-102
	墙面乳胶漆
	㎡
	120

	3
	
	1-103
	墙面腻子
	㎡
	120

	4
	
	1-104
	踢脚线铺设
	㎡
	120

	5
	电工程
	2-201
	强、弱电工程
	项
	1

	6
	安装工程
	3-101
	灯具安装
	套
	20

	7
	
	3-102
	灯具开孔
	套
	20

	8
	
	3-103
	开关面板安装
	套
	10

	9
	改造工程
	4-101
	拆除总工程
	项
	1

	10
	其他工程
	5-101
	装潢垃圾搬运费
	㎡
	120

	11
	
	5-102
	材料搬运费（按楼层计算）
	㎡
	120

	12
	
	5-103
	材料搬运增加费
	层
	0

	13
	
	5-104
	水电开槽
	㎡
	120

	14
	
	5-105
	补线槽
	㎡
	120

	15
	
	5-106
	垃圾外运费
	车
	3

	16
	
	5-107
	家政服务
	㎡
	120

	17
	主材选配工程
	6-101
	灯具
	项
	1

	18
	
	6-102
	开关面板、空气开关、强弱电箱
	项
	1

	19
	
	6-103
	音响功放
	项
	2

	20
	监控坐席
	7-101
	桌椅
	套
	8

	21
	
	7-102
	台式电脑
	台
	4

	22
	
	7-103
	笔记本电脑
	台
	2


可燃气体报警器

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	可燃气体报警器
	测量精度：±1%-±3%F.S.；响应时间：T90<25s；重复性：±3%F.S.；漂移：零点漂移＜3%每年，量程漂移＜5%每年；工作电压：DC24v；防爆等级：Ex dIIC T6 Gb/ExtD A21IP66 T80℃
防护等级：IP66；显示方式：LED显示（带声光报警）；输出信号：四送线；触点容量：1路有源触点24VDC/200mA
	台
	50


第三卷

第六章  投标文件格式

          （项目名称）      招标项目

投标文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
       年       月       日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、投标报价表

六、资格审查资料

七、技术方案

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函
温州有色冶炼有限责任公司：

1.我方仔细研究了温州市金海化学品市场智能信息化提升项目招标文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）            的投标报价（¥               ），项目负责人          ，承担温州市金海化学品市场智能信息化提升项目合同规定的全部内容，服务期限 满足招标文件要求，按合同约定提供服务，质量达到满足招标文件要求，投标有效期满足招标文件要求 。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5.                                 （其他补充说明）。

投 标 人：                               
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

地    址：          
                             

网    址：                                       
    
电    话：          
                          
    
传    真：          
                                
邮政编码：          
                                
      年      月      日 

（二）投标函附录

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容

	1
	是否同意合同协议书的全部条款
	/
	


投标人：
      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
                 （签字或盖章）

      年      月      日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

                              投标人：          
（盖单位章）

      年      月      日
二、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投  标  人：


                   
（盖单位章）

法定代表人：


        
（签字或盖章）

身份证号码：


                            

委托代理人：


                 
（签字或盖章）

身份证号码：


                            

       年       月       日

三、联合体协议书

                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                 （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：
  

            
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         
（签字或盖章）

联合体成员名称：                          
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

联合体成员名称：                          
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

…… 

年   月   日

四、投标保证金

投标保证金注意事项：见采购公告要求。
如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

五、投标报价表

单位：人民币元

	序号
	分项名称
	报价（元）
	备注

	
	应用软件开发费（含数据接入、系统集成等，余同）
	
	

	
	智能化系统及驾驶舱设计费
	
	

	
	硬件设施安装费（含驾驶舱建设、设备采购、安装、调试费等，余同）
	
	

	
	系统运维服务（含运维服务期内的运维、培训、系统升级、设备保修及系统上线正常运行的其他相关工作等费用，余同）
	
	不低于投标总价的10%，否则在投标总价不变的前提下，重新调整各项报价

	
	合计（投标总价）
	
	


附：报价明细表，由投标人自列，设备数量不得低于第五章发包人要求。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：等级：证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：等级：证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在实施和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

（六）拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事软件开发工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

七、技术方案

按评标办法要求编制

八、其他资料

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

